|  |
| --- |
| **2021年望奎县污染源执法监测上半年监测结果** |
| **公布时间：2021年6月11日** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 污染源  名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 采样日期 | 执行标准条件名称 | 监测指标名称 | 监测指标  浓度(mg/L) | 排放标准限值(mg/L) | 按监测指标评价结论 |
| 1 | 废水 | 望奎金河湾污水处理有限公司 | 望奎县 | 总排放口 | 2021/4/10 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》  GB19818-2002中一级A排放 标准要求 | 化学需氧量 | 21 | 50 | **合格** |
| 氨氮 | 1.48 | 5（8） | **合格** |
| 2 | 废水 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 望奎县 | 总排放口 | 2021/4/10 | 《肉类加工工业污染物排放标准》  GB13457-92中一级排放标准要求 | 化学需氧量 | 37 | 80 | **合格** |
| 氨氮 | 0.94 | 15 | **合格** |