**多功能食品安全分析仪**

1.检测项目

1.1 光电比色模块检测项目（集成实现农药残留检测功能）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **适用食品** |
| 1 | 甲醛 | 海蜇、牛肚、虾仁等 |
| 2 | 亚硝酸钠 | 香肠、腊肠等卤制品 |
| 3 | 亚硫酸钠 | 粉丝、银耳、粉条、竹笋等 |
| 4 | 二氧化硫 | 粉丝、银耳、粉条、竹笋等 |
| 5 | 吊白块 | 面制品、海蜇、牛肚、虾仁等 |
| 7 | 双氧水 | 牛百叶、牛肚、凤爪等 |
| 8 | 酱油氨基酸态氮 | 酱油等 |
| 9 | 过氧化值 | 食用油 |
| 10 | 甲醇 | 白酒等 |
| 11 | 硼砂 | 牛丸、鱼丸等 |
| 12 | 过氧化苯甲酰 | 面粉等 |
| 13 | 溴酸钾 | 面粉、粉丝等 |
| 14 | 苏丹红 | 食用油等 |
| 15 | 罗丹明B | 食用油等 |
| 16 | 明矾（硫酸铝钾） | 面制品、饼干等 |
| 17 | 硫化钠 | 味精 |
| 19 | 组胺 | 肉制品 |
| 20 | 亚铁氰化钾 | 食用盐等 |
| 21 | 有机磷和氨基甲酸脂类农药残留 | 水果蔬菜等 |
| 22 | 乌洛托品 | 面制品等 |
| 23 | 游离矿酸 | 食醋 |
| 24 | 挥发性盐基氮 | 肉制品 |
| 25 | 菊酯 | 水果蔬菜等 |
| 26 | 三聚氰胺 | 乳制品等 |
| 27 | 孔雀石绿 | 水产品等 |
| 28 | 石蜡油 | 大米 |
| 29 | 矿物油 | 食用油 |
| 30 | 芝麻油纯度 | 芝麻油 |
| 31 | 碘 | 食盐 |
| 32 | 谷氨酸钠 | 味精 |
| 33 | 硫酸镁 | 面制品 |
| 34 | 面条水玻璃 | 面制品 |
| 35 | 表面活性剂 | 食用油 |
| 36 | 过氧化物酶活性 | 鲜肉 |
| 37 | 食醋总酸 | 食醋 |

1.2 金标卡读取模块检测项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **适用食品** |
| 1 | 盐酸克伦特罗 | 猪肉、牛肉 |
| 2 | 沙丁胺醇 | 猪肉、牛肉 |
| 3 | 莱克多巴胺 | 猪肉、牛肉 |
| 4 | 磺胺类残留 | 畜禽肉 |
| 5 | 四环素类 | 水产 |
| 7 | 黄曲霉毒素B1 | 粮食 |
| 8 | 黄曲霉毒素M1 | 牛奶 |
| 9 | 菊酯类农药残留 | 蔬菜、水果等 |
| 10 | 多菌灵 | 蔬菜、水果等 |
| 11 | 氟苯尼考 | 鸡蛋等 |

**对售后服务要求**

需提供技术服务，协助做好设备开发应用工作，长期提供技术资料和技术支持。提供800-1000批次的试剂及常用易损耗的器具，遇到技术问题弄能够及时上门服务。