河南省基本建设科学实验研究院有限公司

主要检测项目一览表

五、环境检测类

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机非金属建筑主体材料和装修材料 | 放射性指标 | 样品数量不少于4㎏。氡析出率不少于10kg。室内用无机天然花岗岩石材及瓷质砖，使用面积大于200㎡时,应对不同批次、不同产品分批检验。 | 根据具体工作量大小确定 |
| 2 | 土壤（工程地点） | 氡浓度 | 工程勘察阶段进行测试，按10m×10 m网格布点，不少于16个点 | 现场取样结束后5个工作日 |
| 3 | 室内空气 | 氡浓度 | 工程完工7d后、工程交付使用前进行测试，按房间数5%抽检，且不少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。 | 根据工程量大小确定 |
|  |  | 游离甲醛浓度 |  |  |
|  |  | 氨浓度 |  |  |
|  |  | 苯浓度 |  |  |
|  |  | TVOC浓度 |  |  |
| 4 | 人造木板及饰面人造木板 | 甲醛释放量（环境测试舱法） | 同种人造木板及饰面人造木板面积大于500㎡时，应对不同产品、不同批次分别进行复检。（500×500）mm不少于4块 | 受样后5个工作日 （环境测试舱法除外，需要50天） |
|  |  | 甲醛释放量（干燥器法） |  |  |
|  |  | 游离甲醛含量（穿孔法） |  |  |
| 5 | 粘合木结构、壁布、帷幕、壁纸 | 甲醛释放量 | 粘合木结构抽检样品表面积＞5㎡；壁布、帷幕：从每批产品中随机抽取5卷，从每卷距端部1m处截取长1m样品，共5m；壁纸：同一品种、同一配方、同一工艺，不大于5000㎡为一批，取样方法及数量按GB18585-2001执行。 | 受样后5个工作日 |
| 6 | 水性涂料、水性腻子、水性处理剂有害物质含量 | 游离甲醛 | 同规格、同批次，每批量随机抽检1桶 | 受样后5个工作日 |
|  | 水性胶粘剂有害物质含量 | 挥发性有机化合物VOC | 同规格、同批次，每批量随机抽检1桶 | 受样后5个工作日 |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |
| 7 | 溶剂型涂料、木器用溶剂型腻子、溶剂型胶粘剂有害物质含量 | 挥发性有机化合物VOC | 同品种、同规格、同批次，每批量随机抽检1桶 | 受样后5个工作日 |
|  |  | 苯含量 甲苯+二甲苯+乙苯含量 |  |  |
| 8 | 聚氨酯漆 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI） 挥发性有机化合物含量(VOC)、苯含量、甲苯+二甲苯+乙苯含量 | 同品种、同规格、同批次，每批量随机抽检1桶 | 受样后5个工作日 |

五、环境检测类

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 取样方法和代表批量 | 取报告参 考时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 地毯、地毯衬垫 | 总挥发性有机化合物、游离甲醛 | 地毯、地毯衬垫每批量随机抽取1卷，在成卷产品中，至少距端头2 m处截取1㎡样品2块；拼块地毯随机抽取1箱；地毯胶粘剂每批量随机抽检1桶。 | 受样后35天 |
| 10 | 混凝土外加剂 | 甲醛含量 | 同一规格、同品种、同编号，每批量随机抽检1㎏。 | 受样后5个工作日 |
|  |  | 氨含量 |  |  |
| 11 | 聚氯乙烯卷材地板 | 挥发物 | 同一配方、工艺、规格型号的以不多于5000㎡为一批；从每批中随机抽取一卷，去掉样品卷最外3层，沿产品长度方向截取1m。 | 受样后5个工作日 |
| 12 | 阻燃剂 | 游离甲醛、氨含量 | 同一规格、同品种、同编号，每批量随机抽检1㎏。 | 受样后5个工作日 |