河南省基本建设科学实验研究院有限公司

节 能 工 程 检 测 委 托 协 议

委托编号：                         试验编号：                              监督号：                   年    月    日    05-WT-039

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 施工单位 |  |
| 设计单位 |  | 委托单位 |  |
| 监理单位 |  | 建筑面积 | ㎡ | 保温面积 | ㎡ |
| 监督单位 |  | 结构形式 |  | 联系人 |  |
| 备 注 |  | 联系电话 |  |
| 检测项目及依据 | □1.锚固力现场拉拔 (GB 50411-2019,JG/T 366-2012及设计图纸) 要求：≥ kN 委托人签名： □2.保温板材与基层的拉伸粘结强度(GB 50411-2019,设计图纸) 要求：≥ MPa 委托人签名： □3.外墙节能构造（钻芯检验）(GB 50411-2019及设计图纸) 设计保温材料与厚度值： mm 委托人签名： □4.保温板粘结面积比（剥离检验）(GB 50411-2019,设计图纸) 要求：≥ % 委托人签名： □5.基层与胶粘剂的拉伸粘结强度 (JGJ 144-2019, JGJ/T 110-2017及设计图纸) 要求：≥ MPa 委托人签名： □6.基层与胶粘剂的拉伸粘结强度 (JGJ/T 480-2019 , JGJ/T 110-2017及设计图纸) 要求：≥ MPa 委托人签名： □7.抹面层与保温层的拉伸粘结强度(JGJ 144-2019, JGJ/T 110-2017及设计图纸) 要求：≥ MPa 委托人签名： □8.饰面砖粘结强度(JGJ/T 110-2017及设计图纸) 委托人签名： (9. |
| 说明： 1.本委托书应由委托方认真填写，需检测的项目由委托方在检测项目及依据栏确认并签名。 2.当检验项目有分包项目时，应在备注栏中注明并请委托方书面确认。 3.委托人签字视为对委托书内容的确认，存根应妥善保存以备检查。 |

地址：郑州市经济技术开发区经北一路10号         业务咨询电话：0371-60908682         报告查询、费用结算电话：0371-60908683