技术部工作流程标准化手册

前言

永和阳光成立于2006年，是一家集体外诊断试剂和医学检验仪器领域的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司专注于研发，质量，服务，严格执行体外诊断试剂生产质量管理规范（IVD GMP），并通过ISO13485体系认证，未来涉足海外市场，将启动CE认证。

公司总部位于国家级浏阳经济技术开发区，拥有达到国际先进水平的研发中心和参考实验室，并顺利通过药品监督管理局质量体系考核。永和阳光始终以“科技”“简单”为企业定位，布局体外诊断产品行业。向“打造IVD行业首选品牌”的美好愿景而不懈努力，努力做好，让客户“简单”“心安”！

公司产品：全自动高效液相糖化血红蛋白分析仪YH-30；精准干式荧光免疫定量检测（POCT）平台；具备基因工程技术平台制备重组抗原的生产线；多达一百多品种高质量生化试剂。

在同质化，激烈竞争的今天，完善的售后服务至关重要。真正的销售始于售后，销售侧重体现个人能力，售后体现的则是公司的综合实力和形象,客户使用产品的顺利和简单程度，决定下一次销售的难易程度。一次完整优质的技术服务不是以填写技术服务报告结束，而是以满足客户要求，解决客户疑虑，维护公司形象，推广公司品牌，反思是否在工作中存在不足为终。为提升效率，避免主观，减少不规范造成的损失，所以制定技术部售后服务标准化操作规范手册。

公司技术部由应用培训和硬件维修两部分组成：应用组负责生化项目，问题解决，仪器，临床知识培训；硬件组负责仪器安装，维修，保养。服务网络覆盖全国，响应及时。

本手册将系统介绍售后服务工作具体流程及要求，系统工具的使用介绍，公司政策及规章制度等信息。售后服务是一份需要效率，责任心的同时还需要时刻注重细节的工作，细节不是“细枝末节”，是用心和认真的态度。通过阅读和学习本手册，提高工作效率，规范化操作用语，做到优质的“服务最后一公里”。

最后，祝大家在永和阳光服务期间充实而成功。

附：技术部组织架构图

技术部服务流程图

YES	NO

YES

NO

NO

YES

第一部分  售前服务流程

一.协助市场推广

（一）.医疗展会、临检会参与流程

1．与区域销售人员进行会议时间确认后的前期资料准备，包括企业宣传册，产品资料册，宣传用易拉宝，会议登记记录表准备，展台的布置。

2．医疗展会、临检会会议期间，仪表仪态端庄（着正装，佩戴工牌），主动与客户打招呼、微笑服务、礼貌用语，了解客户信息并记录，方便后期区域销售人员跟进。客户离去之前，准备资料袋，放置资料、名片交予客户。

3．医疗展会、临检会结束之后，收拾资料、打扫卫生，将剩余物品统计打包带回公司，将会议期间登记记录表汇总交予营销中心管理处。

(二) .终端、渠道商学术交流申请流程

沟通

（三）.推广资料制作流程

二.硬件售前服务

（一）.区域销售人员沟通确认（硬件维修保养申请流程）

附：流程图

技术服务人员更了解用户实情，可事先和负责人沟通

NO

如未批复，反馈至销售人员

1．区域销售人员填写技术服务申请表邮件发至技术部负责人，抄送营销中心负责人。

2．邮件内容包括区域、工作类型（维修、或保养）、仪器类型、医院信息、联系人信息。

3.营销中心负责人审批，技术部负责人确认后，签复派工邮件，所属技术服务人员联系用户确定时间进行服务。

备注：

（1）：我司的POCT、糖化机器，以及与经销商合作投放的其他类型设备且约定售后由我司承担的维修保养可直接联系当地区域技术服务人员，如无区域所属技术服务人员可直接联系技术部负责人安排维修支持。

（2）：无技术部负责人派工邮件，暂不出工。

（3）：上述情况为电话或者远程指导不能解决问题，需要申请去现场解决问题的流程。

（4）：请区域销售人员认真理解硬件服务申请原则。

（5）:与客户进行沟通时须礼貌用语，现场服务时须着装得体、微笑服务、佩戴工牌。

（二）. 技术现场确认（装机申请流程）

附：流程图

YES

NO

1. 区域销售人员填写技术服务申请表邮件发至当地区域所属技术服务人员，抄送技术部负责人以及营销中心负责人。

2．邮件内容包括区域、仪器信息、医院信息、联系人信息。

3. 收到邮件之后，技术服务人员电话与客户联系确认装机场地，水电，环境是否符合要求，如电话不能确认，可现场实地考察，场地确认完成后，仪器、校准品、质控品到位以后与用户确认时间进行装机。

备注：

（1）：当地区域有技术服务人员的，直接邮件与技术服务人员沟通装机事宜。

（2）：当地无技术服务人员的，区域销售人员请写邮件至技术部负责人，协调技术服务人员配合装机。

（3）：请区域销售人员认真理解硬件技术服务申请原则。

（4）：与客户沟通时须礼貌用语，现场服务时须着装得体、微笑服务、佩戴工牌。

（三）应用售前服务

一．应用技术申请流程

附：流程图

无	有

确认                   确认

确认

1.区域销售人员填写技术服务申请表邮件至区域技术服务人员，抄送至技术部负责人。

2.邮件内容包括机型，工作内容（新上或处理问题），医院信息，联系人。

3.技术服务人员收到邮件后，第一时间与区域销售人员进行联系，预估所需试剂,定标品，质控品到位时间，再与用户确定时间进行调试。

备注：

(1)：当地区域有所属技术服务人员，直接邮件与技术服务人员沟通服务事宜。

（2）：当地无所属技术服务人员时，区域销售人员请写邮件至技术部负责人，协调技术服务人员支持。

（3）：与客户进行沟通时须礼貌用语，现场服务时须着装得体、微笑服务、佩戴工牌。

二．试剂、校准、质控的确认流程

附：流程图

协助

确认

1.经销商/区域销售人员确认订单发送至商务部进行审核。

2.商务部审核完成之后，将订单发至物流管理部。

3.物流管理部整理货品，统一打包进行发货。

备注：

（1）.如有终端直接联系技术服务人员有需求定标、质控的，技术服务人员需第一时间联系所在区域销售人员进行情况报备，区域销售人员根据需要，下单至商务部进行申请。

（2）.商务部审核订单时，如对试剂、定标、质控批号配置有疑问时，技术部有义务与责任为商务部提供有效信息，使订单所需尽快落实。减少因为试剂与定标、质控不匹配，技术服务人员到达现场无法完成工作，影响客户满意度的事件发生。

三．终端电话沟通流程

1.应用技术服务人员现场服务之前，需跟所属区域销售人员进行电话沟通试剂、校准品、质控品是否已经到位，终端联系人信息、仪器信息、项目种类、包装规格是否与机型匹配，是否需要配套试剂瓶。

2.应用技术服务人员须再与终端电话进行确认试剂、定标品、质控品是否到位，仪器信息以及仪器目前性能状态是否稳定，试剂位置是否充足。

3.所有条件具备之后，与终端确认服务时间。

备注：

（1）.如上述准备条件尚未落实，需第一时间与所属区域销售人员进行联系，协调处理，尽可能提升一次性完成率。

（2）.与终端电话沟通时须礼貌用语，现场服务时须着装得体、微笑服务、佩戴工牌。

第二部分   售中服务流程

一 技术服务流程

（一）一般报修处理流程

1、报修流程

1.1凡我公司旗下所有在售产品，以及所有权归属于我公司的任何硬件设备。所有客户在遇到任何故障或疑问时，都可随时联系我公司任何一个技术服务人员，或者区域销售人员。

2、处理流程

2.1所有技术服务人员接到客户报修信息时，在电话处理不了需要现场服务的情况下，必须第一时间与技术部负责人沟通报备，同时与区域销售人员取得联系，技术部负责人根据故障类型指派专业技术服务人员进行现场服务。

2.2 所有区域销售人员接到客户报修信息时，首先应与技术服务人员取得联系，技术服务人员接到报修信息后，应立即和用户沟通，尽量远程处理，如处理不了需要现场服务的情况下，再与技术部负责人沟通报备，技术部负责人根据故障类型指派专业技术服务人员进行现场服务。

2.3当有技术服务人员的区域，区域销售人员或技术服务人员接到报修信息时，在电话处理不了需要现场服务的情况下，技术服务人员和区域销售人员相互沟通后，再与客户商定现场服务时间进行现场服务。

附：报修流程框架图

注释：图中      流程表示为直接在电话中可以解决的故障

图中      流程表示为需要技术服务人员前往现场维修

（二） 紧急报修处理流程

凡我公司所有对外联系渠道接到紧急报修的信息时，第一时间和技术部负责人联系，技术部负责人和区域销售人员核实（产品问题、设备归属权）情况，请示上级领导后立即派工，后续区域销售人员再以邮件形式补发技术服务申请流程。

（三）硬件服务流程

1、免费服务流程

1.1针对全线使用我公司生化产品的用户，技术部可免费提供服务。销售人员根据市场情况向用户推出硬件服务，提升公司核心竞争力，同时以邮件形式提交技术服务申请，抄送营销中心负责人和技术部负责人，经中心负责人、用户、渠道商同意后，技术部负责人根据用户机型选派专业的硬件技术服务人员进行现场服务。

1.2仅部分使用我公司生化产品以及正在洽谈中还未使用我公司产品的客户，如区域销售人员要求提供硬件服务时，首先区域销售人员应和直接领导沟通可行性方案，再已邮件形式写明情况发送营销中心负责人和抄送技术部负责人，营销中心负责人批复后，技术部派工。对于免费提供硬件服务后而没有达成合作的用户，区域销售人员如再次申请免费服务，技术部会考虑公司资源的合理利用，技术服务人员可越权反馈至总经理批示。

附：硬件免费服务流程图

YES

同意

反馈

沟通

清理现场

2、有偿服务流程

所有区域销售人员和技术服务人员接到有偿服务订单时，首先与技术部负责人沟通，技术部负责人和客户确认后，先根据业内行情报价，客户同意后，拟定合同，付50%定金，对公转账，财务收到定金后，技术部派工，携带服务合同进行现场服务，待服务完成后三个工作日内，付完余款，财务开具发票，服务完成。公司承诺，服务中所更换新原装配件保修六个月。

3、所有技术服务人员不得私自外接硬件业务，不得私自承诺用户提供硬件服务。

附：硬件有偿服务流程图

同意

YSE

注：①所有免费硬件服务一概不含配件

②服务完成后，仔细填写硬件服务报告书（附件二）

③一周后电话回访

（四）应用服务流程

1、电话处理流程

1.1所有技术服务人员在接到应用服务派工后，以节约成本为目的，提高效率为原则，第一时间首先应想到能否电话远程解决，联系终端用户，谈吐不卑不亢，有礼貌，冷静，耐心解答用户所遇问题，如超出自己水平之外，应立即向其他同事寻求帮助，或是查阅资料文献，再回电用户处理，但绝不可在用户面前表现的不专业或服务不好而导致品牌形象受损，既要让老师同意理解而又不失水准或是产生置疑。

1.2相对巧妙的应对语言：

①老师，您好！我现在环境很吵，我过两分钟换个安静一点的地方马上回给您；

②老师，您好！我现在不是很方便，也正在现场做服务，我洗个手马上回给您好吗；

③老师，您好！我现在手头工作实在丢不开，我叫另一个同事马上回给您好吗？请放心，我同事也很专业；

1.3禁忌言语：

①吞吞吐吐，这个问题我没遇到过，我咨询一下其他同事；

②我是新来的，这个问题我还不懂，我叫其他同事回给你；

③这个问题很简单啊，你按我说的做；

2、现场处理流程

所有技术服务人员在接到现场应用服务派工后，首先根据问题的轻重缓急和自己手头现有的工作和老师确定服务时间和解决问题所需的校准、质控品，如没有，需联系区域销售人员负责申请，发货到终端，待校准、质控品到货后，进行现场服务。如果情况紧急、交通条件允许的情况下技术服务人员可随身带至现场。技术服务人员应考虑周全，切不可应为‘没想到’而导致工作延误和客户的满意度下降。

附：应用服务流程图

是            否

（五）性能验证服务流程

当有客户需要公司协助做性能验证服务时，区域销售人员应首先和技术部负责人沟通，同时提交技术服务申请，技术部负责人安排专业的性能验证技术服务人员全程负责，责任人需立即和客户沟通性能验证方案及所验证指标、注意事项等，根据指标制作报告模板，责任人负责实验前的材料准备，备齐后发至客户，如遇个别项目或指标因材料短缺，应立即和用户沟通商量采用其它可行方案进行，再约定实验时间计划行程。技术服务人员到达现场后，严格按照实验方案严谨执行，为节省时间报告和实验可同时进行，实验报告得到用户认可后方可签字离开。

注：服务完成后，立即向区域销售人员汇报实验结果，为销售人员提供有力依据，确认无其他事项后清理现场，物归原位，和老师沟通结果是否满意，递交名片，是否需要关机等事宜，确保无误后填写应用服务报告书（附件一），一周后跟踪。

附：性能验证服务流程图

同意

二 技术部管理制度

- 电话客服制度

- 技术部办公室每天必须保证有一人值班。

- 要求:专业性，普通话流利，口齿清楚，谈吐优雅，不卑不亢，有一定应变能力，对公司各部门以及区域销售人员人员都应熟悉。

- 客服人员在第一时间区分电话内容，并转至相应部门。

- 技术性问题若遇解决不了需要讨论查找文献的，应及时让客户留下联系方式，有解决方案后立即回复。

- 言语沟通技巧方面可借鉴第二部分（四）电话处理流程中的1.2和1.3。

- 考勤制度

1、所有技术服务人员因公外出服务时，须钉钉打卡，每天三次，财务部门根据钉钉打卡天数发放差旅补助，无打卡记录一律不予发放补助，后果自行承担。

2、所有技术服务人员在公司值班时，必须指纹打卡，每天四次，无打卡记录者，一律按旷工处理。

3、若因公出差凌晨两点以后到公司者，报予技术部负责人知晓，如当天不出差准许10点到办公室。

4、技术服务部无双休制度，必须随时待岗，特殊情况除外，电话24小时开机保持畅通，如有用户咨询技术问题，应第一时间及时回复。

5、驻外技术服务人员，须与销售人员精密配合，及时沟通，区域内所有工作合理化安排。

（三）调休制度

1、如技术服务人员生病无法正常上班或有其它重要事项且情况属实需要调休的，可根据当月工作量以及出差情况而定，经技术部负责人批准后，一次可调休最多2天，一年不超过5次。

2、所有法定假日的放假前一天和收假的第一天不予调休。

3、所有年休公司统一安排在春节。

（四）出差制度

所有技术服务人员出差必须合理化规划行程，以勤俭节约为美德，不贪图享乐，提前购票，如购错票，选错乘车日期、出发地、目的地、乘车人信息等，一律自行负责，公司不予承担，因公停留必须经技术部负责人同意，不得弄虚作假。

1、高铁、飞机

1.1交通工具一般以高铁二等座为主，若遇特殊情况需购一等座票，需提前申请，经同意后方可购买，否则一律不予报销，超过5小时及以上行程，若机票相对经济时，可自由选择航空交通工具。

1.2如遇情况紧急需乘坐飞机出差时，需报至技术部负责人审批后方可购买。

1.3所有选择航空交通工具时，必须以当天最便宜的航班为首选。

1.4若遇没有高铁、飞机或者其他原因需乘坐普通火车的，超过6小时以上的允许购买硬卧车票。

2、自驾

2.1根据实际情况省内可选择自驾出行，原则上超过300公里以上、天气地形恶劣、以及省外不建议自驾前往。

2.2 自驾车辆所有维保自己承担，公司概不负责。

2.3 自驾过程中请自觉遵守国家交通法规，严禁酒后驾车，车辆所有违章、违法行为以及任何交通事故，一律自己承担。

3、出差前准备

3.1 所有技术服务人员在出差前根据出差时间准备自己所需换洗衣物，以及其他自己所用物品，不得在工作未完成的情况下因缺乏任何东西而返回驻地或公司，造成差旅浪费。

3.2 所有技术服务人员出差须携带笔记本电脑，方便工作需要。

3.3 所有技术服务人员在出差前必须备齐服务的所有工具、配件、试剂、校准、质控等等，如因忘记或漏备而浪费的差旅自己承担。

（五）报销制度

1、秉承勤俭节约、实报实销的原则，所有差旅费用必须实事求是，一律不得弄虚作假，一经发现，扣除年终所有奖金，第二次请自动进入离职程序。。

2、住宿标准：地级市及以下不得超200/晚，省会城市不得超230/晚，北、上、广、深不得超280/晚，所有住宿报销除发票外必须附上酒店水单，无水单的附上手机支付凭证。

3、住宿发票以机打增值税专用发票为主，须向前台人员索取，如能开专票的而没有开具，相应税点从报销中扣除。

注：税点为6%的肯定有专票。

4、市、县内交通费用（出租、摩的、三轮、网约车）不予报销，报销票据必须是查验有效的火车票、汽车票、飞机票。

5、市内交通费800元/月、手机通信费200元/月，每月固定随工资发放。

6、自驾行程公司给予报销过路费、油费，油费按每公里0.8元计算。

7、每月报销需采用公司统一文档填写。

8、驻外同事每月8号之前必须寄到公司。

备注：具体报销制度可参照财务的差旅报销制度与流程。

（六）现场服务制度

1、仪容仪表

1.1技术服务人员现场服务时，头发干净整齐、无异味、无头屑，头发不宜过长，禁止留怪异发型，女士头发长于肩部应束发。

1.2 指甲应经常修剪，保持清洁，女士化妆淡雅洁净，切忌浓妆艳抹。

1.3 必备口气清新剂。

2、着装规范

着装规范的原则是：端庄、大方、整洁、得体、便于工作。

2.1现场服务禁止穿奇装异服，须统一着装，保持干净，搭配协调，不能有明显的污渍（特别是衣领和袖口），佩戴工牌。

2.2 所穿鞋子鞋面应保持干净，与衣服搭配得体。

2.3 随身携带白大褂，以备不时之需。

3、服务态度

3.1 礼貌是人的基本修养，随时随地应“请”字当头，“谢”字不离口。

3.2 “微笑”是体现友善最适当的表达方式，微笑服务能给客户带来良好的第一印象，为工作提供便利，提高工作效率，提升公司形象，所以“微笑”服务必不可少。

3.3 做到不卑不亢、不骄不躁，注重细节，用心服务。

4、沟通

4.1在做服务沟通过程中，始终保持以客户至上、以礼敬人的尊敬性原则。

4.2 服务过程中，需正确认识自己所任角色，正确对待服务对象，正确使用服务语言，以同理心理解客户的反馈，普通话沟通，不熟悉的客户禁止使用方言。

4.3 服务过程中，要学会倾听、对方在讲话时，要尊重对方，尽量不要打断。

4.4 未经科室负责人同意的情况下不能乱动任何仪器，以免造成参数弄丢，硬件运行故障。

4.5 禁止使用语言如：

①这个问题我不懂，你请教别人吧。

②这个问题我们解决不了，没办法，只能这样。

③这个问题很简单，你不懂吗。

④这个我没办法，公司也解决不了。

⑤行业内都不怎么样，我们已经不错了。

⑥这个和我们没关系，不在服务范围内。

⑦不是我们的问题，你找仪器厂家，等等刺耳的话语。

5、所有新上项目服务必须按照以下《新上项目操作SOP》附件三严格操作，并填写新上项目告知单（附件七），服务完成后，必须将新上情况反馈给区域销售负责人，老师认可并签字《服务报告书》见附件一方能离开。

附件三《新上项目--技术服务标准操作程序SOP》

接到新上项任务：

（1）任务来源：医院、区域销售人员、经销商、主管、公司。

（2）信息确认、时间安排。

（3）电话沟通：与区域销售人员、经销商确认1ML的测试数、医院大致要求、科室对接人；与医院确认:1.货是否到齐（试剂、校准、质控、其他），2.仪器型号、是否新装机，有无空余试剂位、通道，3.预约调试时间，什么时间较空上午还是下午全天？仪器负责人、科室负责人哪天在科室？

服务前准备工作

（1）试剂说明书、单位、参考范围、线性范围、小数点位数、样本类型、临床意义、反应原理。

（2）相应仪器的参数、参数编辑（项目多时可打印）。

（3）试剂性能、优缺点、有无变更、注意事项、试剂稳定性、以及校准、质控匹配问题（注意交流、咨询）。

（4）熟悉仪器操作、注意事项。

（5）试剂检测顺序：仪器优先测序、交叉污染。

（6）在网上了解医院科室结构，科室最近动态或者医院发展动态。

上门服务

根据与客户约定的时间（尽量是下午在医院较空闲的时候），准时到达检验科（建议提前30min到达医院附近，熟悉医院科室结构和人员信息），简单介绍自己，“老师您好，我是湖南永和阳光生物科技股份有限公司，技术服务人员XXX，跟您(XX老师) 约好今天过来上XX等生化项目。您现在方便吗？我需要跟您沟通一些细节；

（1）确认上机项目及方法学？

（2）哪台仪器？哪些通道可用？哪些试剂位？

（3）1mL多少测试数、小数点位数、项目单位。

（4）操作工具、耗材在哪？有无注意事项？

（5）套餐组合、界面操作习惯。

（6）稳定性较差试剂，一天测试数多少，是否调整试剂瓶规格。

（7）科室是否有室内质控品、及其靶值、SD。

（8）科室是否有血清质控品，建议其操作。

（9）是否需要对不同仪器的检测结果进行对比或者对不同方法学之间的阴阳性对比。

（10）科室LIS系统简单操作，用于标本查找。

（11）科室是否要求过ISO15189、CAP等认可认证（考虑到上机参数与厂家参数一致性）。

（12）是否要求做性能验证。

（13）是否需要协助设置LIS系统。

操作过程

（1）执行仪器清洗。

（2）找齐试剂、校准品、质控品，放室温下30分钟，标准复溶操作（首选，移液管；其次，移液枪）、标本查找。

（3）将盒内说明书收集整理放好。

（4）编辑参数、确认参数、放置试剂、探测试剂。必须在仪器待机状态下操作，放完试剂后，确认仪器试剂盘盖放好，运行轨道无障碍，仪器台面无杂物后，请将仪器盖盖好。仪器运行过程中，严禁开盖，严禁靠近运行轨道。

（5）校准、建议分组分批校准（避免有交叉污染的项目一起校准）。

（6）校准通过后，查看空白吸光度、校准吸光度、K因子等是否符合，符合后再测试所配套质控品、科室室内质控品等。

（7）做质控同时，测试5份以上正常体检标本和5份以上异常标本，体检标本通过样本的正态分布做大致判断，异常标本可结合病人的临床诊断作分析。

- 质控、样本结果分析：质控偏差、SD分析，样本阴阳性符合率分析。

（9）若科室内有其他机型（仪器），应挑选5份以上浓度梯度分布的标本，进行样本比对。

（10）确认校准、质控、样本数据没有问题后，自己抄录校准、质控、样本数据，便于后续分析。应包含以下信息：

①校准结果：空白吸光度、校准吸光度、K因子。

②质控结果：厂家质控、室内质控、室间质控、PT质控、血清质控。

③样本结果：正常体检标本、异常标本。

④比对结果：不同厂家同一仪器、不同厂家不同仪器、同一厂家不同仪器、不同医院。

若校准、质控、样本数据有问题，请按“调试SOP”操作，直至结果正常。

（11）整理：将科室工具、耗材复位，清理垃圾、桌面整理，校准品、质控品等分装、标记、冷冻或冷藏（需注意冷冻、冷藏的分类、细节）。

（12）填写《新上项目--告知表单》（详见表单七）：应包括以下信息“样本类型、参考范围、校准品类型、复溶规格要求、校准品储存条件、质控品类型、质控品复溶规格、质控品储存条件、试剂规格、试剂储存条件、试剂稳定周期、试剂位置、校准结果、质控结果、样本结果、比对结果等。

服务后沟通

（1）与主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人确认结果是否符合科室要求，最后以《服务报告书》（详见表单一）签字为主。

（2）将试剂说明书及《新上项---告知表单》整理好，交给主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人，告知注意事项。

（3）告知主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人，试剂、校准品、质控品等存放位置，告知科室工具、耗材已放回原位，垃圾以清理、仪器以复位，是否关机（应事先询问）。

（4）必须递送本人名片及技术主管名片，告知主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人有事应先联系本人，若本人1h未回应，可联系技术主管。同时，应留下主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人的手机号码。

（5）最后，告知主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人，我公司技术服务理念，并告知“我们的每一次服务都是要打分的，几天后会有客服电话回访服务满意度。您觉得这次服务是否满意，请您在公司回访时，给我满分，谢谢！”

（6）出科室后，请不要急着离开医院，应马上将调试情况告知主管、区域销售人员、经销商。确认后再离开医院。

- 1周后应电话回访试剂使用情况。

6、所有处理问题及现场调试必须按照《调试项目SOP》见附件四操作，服务完成后，必须将调试情况反馈给区域营销负责人，老师认可并签字《服务报告书》见附件一方能离开。

附件四《调试--技术服务标准操作程序》

接到调试任务：

（1）任务来源：医院、区域销售人员、经销商、主管、公司

（2）信息确认、派工流程

电话沟通：

（1）与区域销售人员、经销商确认大致情况、医院等级

与医院确认:

（2）老师您好，您这使用什么项目有什么问题吗？

（3）确认什么项目、什么仪器、什么批号的试剂、校准品、质控品

（4）该问题之前一直有吗、还是最近刚出现的，您发现该问题出现前，是否有什么异常操作：比如，换了新批号的试剂（有没有校准）、重新校准、换了新的质控品、试剂开瓶多久了、有没有倒瓶现象、定标周期等

（5） 核对数据：

①校准结果：空白吸光度、校准吸光度、K因子

②质控结果：厂家质控、室内质控、室间质控

③样本结果：正常体检标本、异常梯度标本

（6）核对仪器参数设置

（7）建议：仪器清洗、重新校准、校准品重新复溶、更换试剂、更换试剂瓶、稀释后复查等操作，“老师，不好意思，我现在不在附近，您是否有时间先按照我的建议，先处理一下，1小时后，我再联系您，确认一下情况。

（8）问题是否解决？若仍未解决，请老师提供一下校准数据、反应曲线等，确认科室是否有新的试剂、校准品、质控品等，告知老师：稍后会联系区域销售人员、经销商，申请所需物品，到货后请及时联系我，会第一时间安排上门服务。

（9）反馈具体情况给主管，由主管判断是否正常派工、特殊派工，联系区域销售人员申请所需物品，并发起、执行技术部派工流程。

服务前准备工作

（1）试剂说明书、单位、参考范围、线性范围、小数点位数、样本类型、临床意义、反应原理；

（2）相应仪器的参数、参数编辑（项目多时可打印）

（3）试剂性能、优缺点、注意事项、试剂稳定性（注意交流、咨询）；

（4）熟悉仪器操作、注意事项；

（5）试剂检测顺序：仪器优先测序、交叉污染；

（6）问题调查：是否有普遍性、是否有试剂、校准品、质控品、参数等变更信息

（7）查阅公司质量管理部提供的校准、质控数据，或查询该批号试剂、校准、质控公司质量部的数据

（8）内外部交流：提供相关数据、反应曲线等信息，在微信群中分析交流、讨论

（9）准备大致的调试方案、可能性、方向

上门服务

（1）根据与客户约定的时间（尽量是下午在医院较空闲的时候），准时到达检验科，简单介绍自己，“老师您好，我是湖南永和阳光生物科技股份有限公司，技术服务人员XXX，跟您(XX老师) 约好今天过来调试XX等生化项目。您现在方便吗？我需要跟您沟通确认一些细节问题；

①主诉：什么试剂、什么问题、问题主要体现在哪个方面？

- 准确度：

- 精密度：

- 灵敏度：

- 线性范围：

- 稀释倍数：

- 参考区间：

- 抗干扰能力：

- 交叉污染：

- 阴阳性符合率：

- 系统比对：

- 批间差：

- 稳定性：

- 变质：

②问题发现多久了？发现前有什么异常操作、现象？

- 参数：

- 试剂：

- 校准：

- 质控：

- 样本：

- 仪器：

- 水机：

- 操作：

- 标准：

- 人员：

- 其他：

（2）操作工具、耗材在哪？有无注意事项

（3）稳定性较差试剂，一天测试数多少，是否调整试剂瓶规格

（4）科室是否有室内质控品、及其靶值、SD

（5）科室是否有血清质控品，建议其操作

（6）科室LIS系统简单操作，用于标本查找

（7）科室是否要求过ISO15189、CAP等认可认证（考虑到上机参数与厂家参数一致性）

问题查找、确认、处理

（1）查看数据、信息：

①试剂空白吸光度、校准吸光度、K因子、校准曲线、反应曲线、质控结果、样本结果。

②试剂、校准品、质控品等批号、性状

③室内质控图

④最近校准日期

（2）根据老师反馈信息，结合查看的数据、信息，大致判断问题主要体现在哪个方面、是哪些异常操作造成的，逐一排除确认。

常规操作要求

（1）执行仪器清洗，观察仪器运行状态，简单确认仪器五大系统是否正常。

（2）找齐试剂、校准品、质控品，放室温下30分钟，标准复溶操作（首选，移液管；其次，移液枪）、标本查找

（3）将盒内说明书收集整理放好，记录重要信息

（4）编辑参数、确认参数、放置试剂、探测试剂。必须在仪器待机状态下操作，放完试剂后，确认仪器试剂盘盖放好，运行轨道无障碍，仪器台面无杂物后，请将仪器盖盖好。仪器运行过程中，严禁开盖，严禁靠近运行轨道。

（5）校准、建议分组分批校准（避免有交叉污染的项目一起校准）

（6）校准通过后，查看空白吸光度、校准吸光度、K因子等是否符合，符合后测试永和阳光质控品、室内质控品、血清质控品等

做质控同时，测试5份以上正常体检标本和5份以上异常标本，应满足60%的符合率，不符合时，再挑选标本加测。(选择样本时，是否考虑到选择之前已经检测过的与临床不符合的异常标本，同时记录之前的结果，与调试后的检测结果进行调试前后结果对比)

（1）质控、样本结果分析：质控偏差、SD分析，样本阴阳性符合率分析

（2）若科室内有其他机型（仪器），应挑选5份以上浓度梯度分布的标本，进行样本比对。

（3）确认校准、质控、样本数据没有问题后，自己抄录校准、质控、样本数据。包含以下信息：

①校准结果：空白吸光度、校准吸光度、K因子

②质控结果：厂家质控、室内质控、室间质控

③样本结果：正常体检标本、异常梯度标本（样本调试前后结果情况）

④比对结果：不同厂家同一仪器、不同厂家不同仪器、同一厂家不同仪器、不同医院

（4）若校准、质控、样本数据有问题，请按“调试SOP”操作，直至结果正常。

（5）整理：将科室工具、耗材复位，清理垃圾、桌面整理，校准品、质控品等分装、标记、冷冻或冷藏（需注意冷冻、冷藏的分类、细节）。

服务后沟通

（1）与主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人确认结果是否符合科室要求，做到以下三点：

①明确问题类型、问题出现原因

②现处理结果

③风险评估、预防措施

（2）将试剂说明书及问题原因告知主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人

（3）告知主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人，试剂、校准品、质控品等存放位置，告知科室工具、耗材已放回原位，垃圾以清理、仪器以复位、或已关机（应事先询问）。

（4）递送本人名片及区域主管名片，告知主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人有事应先联系本人，若本人1h未回应，可联系主管。同时，应留下主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人的手机号码。

（5）最后，告知主要负责人（主任、生化组长）、联系人及仪器操作人，永和阳光技术服务理念，并告知“我们的每一次服务都是要打分的，几天后会有客服电话回访服务满意度。您觉得这次服务是否满意，请您在公司回访时，给我满分，谢谢！”

（6）出科室后，请不要急着离开医院，应马上将调试情况告知主管、区域销售人员、经销商。确认后再离开医院。

（7）1周后应电话回访试剂使用情况

7、硬件维保：服务完成后，必须场地保持清洁，物归原位，仪器关机前询问值班人员，交代负责人可能会出现结果偏差的原因，提示重新校准，得到负责人认可后，《硬件服务报告书》见附件二签字，并将维保情况和区域销售负责人沟通后方可离开。

8、技术服务人员应避免对用户做出不必要的口头承诺。

（七）调岗制度

1、凡技术部所有人员有出现下列情况之一的，技术部负责人有权将其调岗：

（1）经营销中心综合评定不适合做服务、没有服务理念的；

（2）被客户投诉的；

（3）出差自律性差，经常不能按时到岗的；

（4）专业知识不足，而不主动学习的；

（5）被区域销售人员投诉，不让其服务的；

（6）个人提升跟不上公司发展的；

（7）不认可公司企业文化，价值观和公司不一致的；

（8）个人修养、素质不达标的；

（9）没有团队意识、喜欢耍小聪明的；

（10）上级领导安排的任务，总是不能按时完成的；

（11）有不良嗜好、影响公司形象的；

（12）个人因素导致区域销售人员合同不能达成的；

2、凡调岗人员不听从公司安排的，自动进入离职程序，具体参照人力资源部条例。

（八）日常工作制度

1、所有技术服务人员必须按时按质完成上级领导交予的各项工作。

2、须时常保持敬畏之心。

3、技术服务人员必须时刻保持上进、具有与时俱进的学习能力。

4、人品第一、能力第二、不染社会恶习，生活作风优良。

注：以上所有制度均纳入绩效考核，望自遵守。

第三部分  售后服务流程

附：售后服务流程图

（一）回访制度

一、VIP现场定期

1.根据客户进货量，划分客户等级，确定VIP客户数量。

2.VIP客户划分到现有的技术服务人员处，固定技术服务人员负责客户的售后问题。

3.根据客户的销量和公司的政策制定现场回访周期和服务内容，做针对性服务。

4.服务前和负责人联系，告知服务时间和内容，询问客户是否有特殊要求。

5.VIP现场服务后，填写客户回访记录表和服务报告书，留红联给科室负责人，并汇报工作内容和结果，白联交技术部归档和统计。

6.服务后第二天做电话回访。

二、新上成活率

1.新上客户以三个月为期，负责的技术技术服务人员每月以电话回访、现场服务沟通、商务出货量等方法密切关注，关注结果每月汇报至营销中心群。

2.制定统一的新增客户项目开展表，严格把控每个项目使用情况，统计新增项目月使用量。

3.和对应区域销售人员随时密切沟通科室新上项目使用情况，提出工作建议。

三、电话回访

1.中小客户群体以电话回访为主。

2.交通不便的客户群体以电话回访为主。

3.电话回访固定内容“老师您好，我是湖南永和阳光生物科技股份有限公司技术部XXX，这次跟您来电是想做一次电话回访，您现在方便吗？”

4.电话回访要获悉的内容：

（1）新上项目结果是否符合临床？

（2）对公司产品和服务有无意见和建议?

（3）科室开展的项目有哪些?

（4）日标本量有多少?

5.电话回访中科室提出的问题须耐心细致解答，不能解决的问题记录再案，和技术同仁讨论沟通后进行回复。

（二）满意度调查制度

一、产品质量

1.技术服务人员出差按规定填写满意度调查表，客户进行评分。

2.如有不满意评分立刻记录在案，了解缘由进行解答和反馈，并跟踪改进意见。

3.产品质量反馈如有问题在终端初步试验印证，再按规定填写质量反馈表，以邮件的形式反馈到营销中心和产品中心。

4跟进反馈问题，及时向终端回复和解答。

二、及时性

1.现场服务的及时性

2.发货的及时性

3.发票的及时性

4.回访的及时性

5.问题解决的及时性

三、包装、其他

1.技术服务人员出差按规定填写满意度调查表，客户在产品包装、物流和其他栏进行评分。

2.客户如对产品包装、物流发货或其他方面有好的意见和建议，立刻记录在案。形成文件，以邮寄的形式反馈到生产中心和研发中心。

3.公司讨论后形成文件发出感谢函和回复函。

四、综合评价

1.技术服务人员出差按规定填写满意度调查表，客户在综合评价栏打分。

2.对失分情况进行了解和处理。

（备注：满意度调查中，应使用礼貌用语和敬语，如：请，您，是否满意等。耐心解答，微笑面对）

（三）服务质量调查制度

一、服务态度

1.技术部负责人和助理负责电话调查技术服务人员服务态度（微笑服务）

2.区域销售人员人员对技术服务人员的服务态度进行市场了解和调查

3.出差服务报告书填写，进行反馈和统计

二、专业水平

1.技术部负责人和助理定期组织技术部内部学习和竞赛考核。

2.技术服务人员通过和市场的交流学到的新成果进行内部分享和再学习。

3区域销售人员人员根据和终端的沟通，反馈到公司。

三、人员素质

1.技术部负责人和助理电话回访调查并打分

2.营销中心领导对技术服务人员素质打分

3.区域销售人员人员对技术服务人员素质打分

（四）投诉建议处理制度

一、投诉处理流程

如技术服务人员遭遇客户投诉，信息接收者应第一时间和技术部负责人沟通，技术部负责人应立即以部门名义向客户表示歉意，然后调查投诉原因，和当事人进行沟通，事后将案例分享，避免他人重蹈覆辙，并要求当事人以邮件形式认识自己不足之处，发送中心领导和技术部负责人，如再发生，考虑调岗。

二、建议处理流程

1.客户、部门人员、区域销售人员员、和领导提出的任何建议，以文字形式归总到技术部负责人处，技术部负责人可以组织部门人员讨论，也可请求上级领导给予意见并落实。

2.如有对公司产品提出好的建议的，技术部负责人应和各个部门负责人进行讨论，看是否可行并得出相应结论

3.对应中心出具感谢函并进行说明。

第四部分  培训

（一）内部培训

一、区域区域销售人员人员培训

- 营销新人

1.1由营销总监介绍公司概况、企业文化、产品线介绍、了解公司所有产品，实施2周转岗形式认识企业、了解产品、熟悉每个部门岗位，由技术部负责人介绍技术部职责和相关培训流程，最后通过笔试考核通过存档。（内容如下）

1.2认识生化试剂，校准品质控品，了解市场主流生化机型，了解我司产品包装规格。

1.3生化项目的方法学介绍、试剂参数、试剂性能指标。

1.4试剂应用，临床意义。

注：出差流程、退换货流程、技术申请流程、报销制度、规范填写周报、月报。

- 营销老员工

为了更好的服务于客户提高自身业务技能，公司基地每年会针对所有区域区域销售人员人员通过PPT分享形式定期4次产品知识业务培训（包括硬件和新产品知识），由相关技术服务人员（或研发人员）培训后实施考核通过存档。

二、技术服务人员培训

1、技术新人

1.1由营销总监介绍公司概况、企业文化、产品线介绍、了解公司所有产品，实施2周转岗形式认识企业、了解产品、熟悉每个部门岗位，由技术部负责人介绍技术部职责和相关流程培训，最后通过笔试考核通过存档。（内容如下）：

1.2认识生化试剂，校准品质控品，了解市场主流生化机型，了解我司产品包装规格。

1.3生化项目的方法学介绍、试剂参数、试剂性能指标（包括运输要求）。

1.4全自动分析仪的分析原理，市场主流生化机型参数，专机专人培训讲解，去质管部仪器实操。

1.5全自动糖化血红蛋白分析仪和干式荧光免疫定量检测仪（POCT）安装调试及常见故障处理。

1.6出差流程、退换货流程、报销制度、规范填写周报、技术服务报告书、满意度调查表、回访记录表、新增客户档案表、新上项目告知单，并学习技术部标准化服务流程并考核。

2、技术老员工  每年进行2-4次业务培训，内容如下：

2.1由公司相关人员组织以PPT形式分享新产品、新仪器性能参数及临床应用。

2.2每个成员以PPT形式探讨交流分享工作中遇到的案例（交叉污染分析、异常数据分析、处理问题的思路等）相互学习共同进步。

2.3硬件技术服务人员结合PPT以现场授课、观摩、实操形式加强硬件维护技能及应用提升。

（二）外部培训

一、对经销商区域区域销售人员人员培训

1、如区域销售人员需要技术部配合给经销商培训产品知识，应提前一周发邮件给技术部负责人抄送营销总监，注明经销商公司名称电话，培训内容，培训人数，时间，场地。

2、由公司安排相关人员自备培训资料进行培训，主要是介绍我司发展历程及产品线，相关产品性能及临床应用、举例全国现有的三甲客户等。

二、对终端客户培训

1、如区域销售人员需要技术部配合给医院终端培训产品知识，应提前一周发邮件给技术部负责人抄送营销总监，注明医院名称电话，培训内容，培训人数，时间，场地。

2、由区域销售人员人员协调好后，公司会安排相关人员前往指定场地进行培训课件自备，内容可分为公司发展历程，产品介绍、在临床的应用、产品性能参数、产品的优势、在同行的现状优势等。

2020.02.09

# Text boxes

销售

经销商

客户需求

解决问题

转至相应部门

技术问题？

技术服务人员

远程指导

技术服务人员接单

联系主管，确认支援人员

派工支援/解决问题

解决问题(7天电话回访)

告知用户到场服务时间

技术服务人员直接现场服务

向技术部负责人与销售反馈任务完成情况

确认主讲人，时间

区域销售时间

技术部负责人/抄送营销中心负责人

区域销售申请邮件/交流内容

终端，渠道商确认时间，场地，参会人员

主讲人制作PPT，课件

交流会举行

总经理、营销中心负责人斧正，订版

整理资料排版

技术部与研发部门合作

营销中心负责人

营销人员邮件申请/推广资料

商务部打印装订成册

营销人员邮件申请所需数量

营销人员投放至终端或经销商

客户/Customer

应用技术服务人员

Application engineer

技术部负责人/Manager of technical department

销售

Sales manager

经销商

Franchiser

技术服务人员

technical engineer

维修经理

1111

硬件技术服务人员hardware engineer

总经理/General manager

营销总监/Marketing director

1

1111

经销商

客户需求

技术部派工

中心领导批示

邮件提交服务申请

营销人员

沟通服务时间

服务完成

填写服务记录并反馈经销商、区域销售人员

现场服务

出发前准备（行程规划、工具、配件、）

计划行程

技术服务人员

经销商

客户提出需求

报备中心领导

技术部权衡

邮件技术部负责人

营销人员

报价

规划行程、技术服务人员携带合同出发，准备工具、相应配件

技术部派工

财务到账

用户付定金50%

商务拟定合同

技术服务人员

技术现场服务

提交报告、清理现场

服务结果反馈

服务完成

三天内付余款

财务余款到账

开具发票

合同完成

经销商

客户需求

邮件技术部负责人

专业服务人员

派工

营销人员

和终端电话沟通性能验证指标、方案和实验时间

规划行程

销售人员邮件准确申请实验所需材料

技术服务人员

带齐所需其他工具：如加样枪、吸头等出发

实验材料确认，发货还是自带

技术部负责人派工

确定实验方案

开始验证

提交性能验证报告

记录主任意见和要求

填写现场服务报告单

和销售人员沟通总要事宜和实验结果

验证完成

新上项目成活率统计

立即电话沟通情况

客户回访

满意度调查

应用技术服务人员

现场问题处理

约定服务时间

老师同意

紧急

随身携带出发

立即致电销售申请处理问题所需校准、质控品

电话沟通临时解决方案

技术服务人员现场服务

清理现场、签服务报告书

记录重要商业信息并反馈

服务准备：销售人员试用装、校准、质控品申请和到位情况确认

按约定时间准时现场服务

服务完成

售后服务

向营销人员反馈处理结果

客户报修

技术部分析

拿出解决方案

准备处理问题所需器材

沟通服务时间

出发现场服务

和科室沟通问题所在及原因，处理过程如何避免

清理现场

记录重要信息并反馈

向营销人员反馈处理结果

签服务报告书

服务完成

电话回访

现场回访（重要客户）

客户专员

使用情况

使用情况

服务质量调查

记录反馈信息

记录商业信息

反馈销售

填写回访记录

回访完成

制定调查计划

按计划执行

调查表填写

公司整理要点

开会讨论可行性及改进方案

工作结束

每月定期统计

电话客户使用情况

记录未使用原因

上传微信中心群

销售跟进

工作结束

技术部负责人

应用组组

硬件组组

试剂调试新上组

性能验证实验组

质量控制分析组

POC

T支持组

糖化技术服务人员组

生化仪器保养组

生化仪器维修组

技术服务人员

确认场地装机试剂安装时间

电话沟通确认

技术负责人/抄营销负责人

销售人员写技术支持申请表

现场服务

现场确认

营销人员写技术支持申请表

试剂定标质控到位现场调试

协调技术服务人员

技术负责人

营销人员直接联系

区域所属技术工程师

区域所属技术工程师

统一打包发货

商务部

经销商/销售人员申请

客户需求

技术服务人 员

物流整理货品

订单审核

与用户协商服务时间

申请完成

经销商

技术负责人/抄送营销负责人

提交硬件服务申请表

销售负责人

技术服务人员

客户需 求

技术服务人员

邮件批 复