25/35平方油石集电器安装示意图

油石集电器安装在正常集电器的下方，用铁丝和正常集电器连接在一起，让正常集电器带动油石集电器运行。油石磨到没有变

# Text boxes

油石与正常集电器碳刷安装一样

25/35平方油石

油石集电器安装在正常集电器的下方

安装好的油石集电器