医院消防报警系统维修方案及要求

维修点： 医院综合楼、急诊楼、门诊楼、附三楼共增加198个烟感报警点。 以上楼栋共增加20个声光报警器。

其他： 全部纳入现有报警系统。 穿管

要求及效果： 文明施工，施工过程不得影响正常医疗工作，完工后恢复所有墙面、地面。 提供报警点位分布图。

总务科

2019.09.06