屋面防水方案及要求

维修要点： 急诊楼底层加固后做屋顶防水，含女儿墙及屋顶各处维修。 综合楼屋顶重新做天沟并做好防水处理，保证不再出现倒灌及漏雨现象。

其他： 完工后清除相关垃圾

要求及效果： 文明施工，施工过程不得影响正常医疗工作。 2、保证质量，不得出现漏水渗水现象。

总务科

2019.10.16