# 北京市矿山地质环境监测系统运行维护-一般耗材

# 采购项目比选文件

北京市矿山地质环境监测系统运行维护-一般耗材采购项目拟采用价格比选方式确定供货单位，请有意承接该项目的参选人认真阅读本比选文件，按本文件要求提供相关资料并作出书面承诺，该承诺将成为签订合同的重要依据。

# 一、项目概况

## 1、项目名称：北京市矿山地质环境监测系统运行维护-一般耗材采购项目

## 2、项目地点：北京市密云区园林东路6号

# 二、参选人的条件要求

- 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有服务能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人；

- 参加此采购活动前三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间计算），在经营活动中没有重大违法记录；提供近三年内3份业绩证明（合同及相关发票复印件，评委保留对上述资料原件审核的权利）

- 遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的比选；

- 参选人必须为未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。凡是参加比选的参选人自行承担其参选所涉及的一切费用，无论比选的结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

# 三、比选范围及要求

## 比选范围

北京市矿山地质环境监测系统运行维护-一般耗材采购项目，详见附件二：报价明细表。

## 耗材使用用途

项目测试。

## 主要技术参数

符合国家及相关行业标准

注：参选人严格按照相关规范和验收标准供货，资料整理齐全。

# 四、交货期限

合同签订后30日内，参选人将采购货物送达比选人指定地点，检验，并达到验收合格，交付使用。

# 五、质量标准

1、质量须符合相关国家和北京市现行验收规范，经质量评定为合格。

2、特别说明：如果现行的国家及北京市有关标准、规范之间不一致时，采用标准较高的标准。

# 六、项目参选报价编制要求

- 参选人报价前应认真阅读本比选文件。

- 采用固定单价，以清单形式列明各项单价报价。

- 参选报价应包括比选文件所确定的比选范围内的全部内容以及为使一般耗材能够达到使用需求和技术参数的所有相关费用，包括但不限于完成上述内容所必需的设备、人工、材料、机械费、材料检测费、管理费、合理利润、规费、税金、运费费、装卸费、验收手续等全部费用。若部分项目的费用没有在参选文件中列明，则视为已含在其它项目的报价中。

- 参选申请人可参照本条中的说明，根据市场行情，结合自身实际状况确定参选报价。

- 开增值税普通发票。

# 七、参选文件编制的主要内容（均加盖公章）

## 参选书；

## 报价明细表

## 企业营业执照（复印件）及相关资质文件（复印件）；

## 法定代表人身份证明书；

## 参选人法定代表人签署的授权书原件（有委托才提供）；

## 无重大违法记录书面声明

## 纳税和社保缴纳证明

## 信用证明

## 业绩证明文件资料；

## 参选保证金缴纳证明。

# 八、递交响应文件的截止时间和地点

## 要求报送参选文件正一份、副本一份，选文件须密封（封口处加盖公章）。递交参选文件截止时间为：2023年3月23日中午12：00（北京时间），递交时间超过截止时间的参选文件将不被接受

## 参选文件递交地址：北京市密云区园林东路6号317室，提交时必须填写参选文件送达记录，参选文件送达记录未登记，视为逾期送达参选文件。

## 联系人：安主任 电话：13810201088

# 九、其它事项

- 对本比选文件的内容有疑问的，可于2022年3月20日17点前向北京市矿产地质研究所以书面形式提出，参选人将综合各单位意见后书面反馈给各单位，否则表示响应本文件。

- 比选保证金：本项目比选保证金为4000元，参选人于响应文件截止时间前交至以下账户并注明参选项目名称：

开户名称：北京市矿产地质研究所

开户银行：建行北京密云支行营业部

银行账号：11001008800056000273

- 参选文件有下列情况之一者，视作废标：

（1）参选文件未按规定密封、胶装；

（2）未盖参选人公章；

（3）未按参选文件要求编制、内容不合格、有涂改或模糊不清；

（4）逾期送达；

（5）参选文件中缺少参选文件七条款所要求提供的文件

（6）参选报价超过比选控制价，比选控制价为人民币46.0597万元。

（7）串标。

- 参选书参选总价与分项报价不一致的，以参选单价为准。

- 比选人对未中选单位不做任何解释。

- 如中选后双方不能形成合同，比选人有权另择单位签署合同。

- 比选人联系方式

经管中心：安主任13810201088    邮箱：18001039138@189.cn

- 付款方式：合同签订后，中选人向比选人交纳合同价款的5%做为履约保证金，中选人按所述规格型号、数量及价格供货，比选人在验收合格后10工作日内支付全部款项，并无息退还中选人缴纳的履约保证金。付款在财政资金拨付后进行，中选人收款前须提供合规等额发票。

# 十、开标及定标

## 本次比选人自行组织开标；

## 比选小组将推选经评审得分最高的参选人中选。如果两家或两家以上参选人得分相同，则由其中参选报价最低的参选人中选。

## 评分办法：

## 基准价为所有合格参选人的平均价。

## 参选人报价等于基准价得100分，每超过基准价1%扣5分，每低于基准价1%扣2分，，采用插入法计算，得分保留两位小数（四舍五入）。

北京市矿产地质研究所

2023年3月15日

北京市矿山地质环境监测系统运行维护-一般耗材采购项目参选文件

参选人名称：                   （盖公章）

参选人地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

附件一：

# 参选书

# 致北京市矿产地质研究所：

我公司已全面认真阅读                  比选的相关文件资料，我公司参选总价为：人民币（大写）          元，送货期  天。如有幸中选，我司将作如下承诺：

1、质量承诺：质量保证符合国家现行规范标准，经质量评定为合格。若质量达不到合同约定要求，除换货达到比选文件质量要求外，我公司愿接受合同总价5%的质量违约金；若换货仍达不到比选文件质量，比选人有权单方解除合同且我方愿意接受合同总价20%的违约金。

2、供货期承诺：若因我方原因不能按合同供货期供货，逾期交货10天以内（含10天），我公司愿接受扣除同价款10%的履约保证金并解除合同。

联系人：

联系电话：

参选人：（盖章）

法定代表人或其委托人：（签字）

日期：    年   月   日

附件二

# 报价明细表

| 序号 | 名称 | 用途 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价（元/瓶） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性微孔滤膜 | 七步形态 | 200 | 盒 | 孔径0.45μm，直径12cm |  |  |
| 2 | 量筒 | 七步形态 | 10 | 个 | 100ml，量筒及混合量筒的容量允差值符合 DIN 12 680，DIN 12 685 和 ISO 4788 标准 |  |  |
| 3 | 量筒 | 七步形态 | 10 | 个 | 25ml，量筒及混合量筒的容量允差值符合 DIN 12 680，DIN 12 685 和 ISO 4788 标准 |  |  |
| 4 | 250ml定制塑料离心瓶 | 七步形态 | 200 | 个 | 专门定制，材质：瓶体・瓶盖／PP（聚丙烯），广口，最大RCF：4,000xg |  |  |
| 5 | 50ml塑料离心管 | 七步形态 | 500 | 个 | 管底：可立，锥底（不要圆底）带底座。采用透明高分子材料聚丙（PP）制成。密封盖，管体内外表面光滑，色泽均匀。外表面印有清晰黑色刻度、可写入文字的白色区域，最大RCF：4,000xg。 |  |  |
| 6 | 50ml塑料离心管 | 七步形态 | 1000 | 个 | 管底：正常锥底（不要圆底）。采用透明高分子材料聚丙烯（PP）制成。平盖，管体内外表面光滑，色泽均匀。外表面印有清晰黑色刻度、可写入文字的白色区域，最大RCF：4,000xg。 |  |  |
| 7 | 10ml塑料离心管 | ICPMS | 1000 | 个 | 带螺旋盖，管底：圆底。采用透明高分子材料聚丙烯（PP）制成连盖，管体内外表面光滑，色泽均匀。外表面印有清晰刻度、可写入文字的白色区域，耐三氯甲烷；最大RCF：4,000xg。 |  |  |
| 8 | 10ml塑料离心管 | ICPMS | 1000 | 个 | 带摁盖，管底：圆底。采用透明高分子材料聚丙烯（PP）制成 密封盖，管体内外表面光滑，色泽均匀。外表面印有清晰刻度、可写入文字的白色区域；最大RCF：4,000xg |  |  |
| 9 | 25ml塑料比色管 | ICP-OES | 1000 | 个 | 采用透明高分子材料聚丙烯（PP）制成 压盖，管体内外表面光滑，透明，刻度清晰 加厚且耐高温 |  |  |
| 10 | 25ml玻璃具塞比色管 | 理化指标 | 100 | 个 | 材质：硼硅酸玻璃 颜色：透明 |  |  |
| 11 | 50ml玻璃具塞比色管 | 理化指标 | 120 | 个 | 材质：硼硅酸玻璃 颜色：透明 |  |  |
| 12 | 移液枪 | 前处理 | 10 | 个 | 量程：10-100ul，增量1 ul |  |  |
| 13 | 移液枪 | 前处理 | 10 | 个 | 量程：100-1000ul，增量5 ul |  |  |
| 14 | 移液枪 | 前处理 | 10 | 个 | 量程：1-5ml，增量50 ul |  |  |
| 15 | 移液枪 | 前处理 | 10 | 个 | 量程：2-10ml，增量0.1ml |  |  |
| 16 | 移液枪头 | 前处理 | 4 | 包 | 0.1ml，材质：聚丙烯 耐高温，材质稳定 包装：2000个/包 |  |  |
| 17 | 移液枪头 | 前处理 | 4 | 包 | 1ml，材质：聚丙烯 耐高温，材质稳定 包装：2000个/包 |  |  |
| 18 | 移液枪头 | 前处理 | 4 | 包 | 5ml，材质：聚丙烯 耐高温，材质稳定 包装：2000个/包 |  |  |
| 19 | 移液枪头 | 前处理 | 4 | 包 | 10ml，材质：聚丙烯 耐高温，材质稳定 包装：2000个/包 |  |  |
| 20 | 中速定性滤纸 | 前处理 | 50 | 盒 | 皎洁或同等型号，直径15cm |  |  |
| 21 | 实验室药匙 | 称样 | 10 | 个 | 单头 优质不锈钢材质 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温 规格：18cm |  |  |
| 22 | 实验室微量药匙 | 称样 | 10 | 个 | 双头 优质不锈钢材质 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温 勺头宽：10mm |  |  |
| 23 | 铝箔纸 | 常规 | 10 | 卷 | 规格：30cm宽*60米长*20微米厚 |  |  |
| 24 | 真空干燥器 | 常规 | 4 | 个 | 材质：高硼硅玻璃3.3材质制成 规格：150mm-400mm 颜色：白色\棕色 标准磨砂口 盖内有连接管有活塞（NS 24/29） 凸边，平面，加厚 |  |  |
| 25 | 吸湿硅胶粒 | 常规 | 10 | 瓶 | 规格：500g 吸湿率：≥20% 水分≤5% |  |  |
| 26 | 软化盐 | 常规 | 50 | 袋 | 软水机专用盐 溶解均匀，高效渗透，可长期存储 氯化钠含量≥99.9% |  |  |
| 27 | 赛德丽思纯水滤芯 | 制水 | 1 | 套 | 纯化柱组合一套： 含纯化柱一支，精纯化柱一支 Sartopore 2 150终端滤器，0.45 um+0.2um双层膜一个 双波长紫外灯一根 |  |  |
| 28 | mili-q滤芯 | 制水 | 2 | 套 | 每套包含：Quantum® TIX精制柱*1个 Q-Gard® T1 纯化柱*1个 ZMQUVLP01*1个 Millipak® Express 40过滤器*1个 光氧化UV灯*1个 |  |  |
| 29 | 超纯水机组滤芯 | 制水 | 1 | 套 | 滤料名称：石英砂 100公斤 滤料名称：活性炭 50公斤 滤料名称：软化树脂 75公斤 反渗透膜一组 核级树脂 25公斤 保安滤芯一组 |  |  |
| 30 | 防酸手套 | 常规 | 60 | 盒 | 天然乳胶制成； 产品性质：无粉、麻面、不分左右手，卷边碗口； 经特殊工艺处理，使手套表面呈无粉状态杜绝粉末对操作环境及实验结果的影响，并有效防止皮肤干燥，减少水溶性蛋白质过敏原； 加厚处理，具有超强拉伸强度，柔韧性好，能有效防止穿戴撕裂 |  |  |
| 31 | 防酸口罩 | 常规 | 60 | 盒 | 3m8246CN或同等规格 |  |  |
| 32 | 防尘口罩 | 常规 | 60 | 盒 | 3m9010或同等规格 |  |  |
| 33 | 防护服 | 常规 | 30 | 件 | 衣料：聚酯65%・棉35% 无袖口系带 多种规格可选 |  |  |
| 34 | 抽纸（清风24包） | 常规 | 30 | 箱 | 无香型，24包/箱 抽数：130抽及以下； 层数：三层，； 纸张：190mm*132mm |  |  |
| 35 | 防护眼镜 | 常规 | 10 | 双 | 主要材质：聚碳酸酯镜片，乙烯镜框，防冲击眼睛，有效防护冲击伤害、阻隔紫外线，镜片防雾涂层，有效防止水雾形成180°大视窗，视野佳，间接通风口设计，防止起雾。 |  |  |
| 36 | 长袖胶皮手套 | 常规 | 20 | 双 | 加长特厚乳胶手套 耐磨、耐酸碱、耐腐蚀 |  |  |
| 37 | 洗衣粉 | 常规 | 10 | 袋 | 低温酵素无磷洗衣粉 包装＞2.0KG |  |  |
| 38 | 防烫手套 | 常规 | 10 | 双 | 主要面料为对位芳纶混合碳纤维粗斜纹布,耐磨损 可耐温度：500℃ 长度：340mm |  |  |
| 39 | 清洗手套 | 常规 | 10 | 双 | 特厚乳胶手套 耐磨、耐酸碱、耐腐蚀 |  |  |
| 40 | 研磨样品袋（小） | 研磨 | 20000 | 个 | 规格：9.5cm*6.8cm |  |  |
| 41 | 研磨样品袋（大） | 研磨 | 10000 | 个 | 规格：21.5cm*12.5cm |  |  |
| 42 | 棕色容量瓶250ml |  | 5 | 个 | 容量：250ml 级别：特优A级 颜色：棕色 |  |  |
| 43 | 棕色容量瓶100ml |  | 20 | 个 | 容量：100ml 级别：特优A级 颜色：棕色 |  |  |
| 44 | 酸性清洗剂 |  | 36 | 桶 | 酸性、机洗液、无泡配方，用于全自动洗瓶机的碱后中和 包装：5公斤/桶 |  |  |
| 45 | 碱性清洗剂 |  | 36 | 桶 | 非溶剂型碱性浓缩液，无磷无氯，无泡配方无色素和香精 包装：5公斤/桶 |  |  |
| 46 | 塑料吸管5ml | 常规 | 5 | 包 | 塑料吸管5ml，用于测试土壤样配置标准溶液使用 |  |  |
| 47 | 塑料吸管10ml | 常规 | 5 | 包 | 塑料吸管10ml，用于测试土壤样配置标准溶液使用 |  |  |
| 48 | 塑料量杯2L | 常规 | 10 | 个 | 塑料量杯2L，用于测试土壤样配置标准溶液使用 |  |  |
| 49 | 针式过滤器 | 常规 | 1000 | 个 | 针式过滤器，用于样品过滤使用 |  |  |
| 50 | 玻璃珠 | 常规 | 1 | 包 | 玻璃珠，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 51 | 锥形瓶250ml | 常规 | 50 | 个 | 锥形瓶250ml，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 52 | 表面皿（6-8cm直径） | 常规 | 100 | 个 | 表面皿（6-8cm直径），用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 53 | 吸耳球 | 常规 | 10 | 个 | 吸耳球，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 54 | 宽口聚四氟乙烯烧杯 | 常规 | 1000 | 个 | 宽口聚四氟乙烯烧杯，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 55 | 全特氟龙滴定管 | 常规 | 5 | 个 | 全特氟龙滴定管，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 56 | 计时器 | 常规 | 20 | 个 | 计时器，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 57 | 具塞量筒100ml | 常规 | 20 | 个 | 具塞量筒100ml，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 58 | 玻璃导管 | 常规 | 20 | 个 | 玻璃导管，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 59 | 一次性玻璃巴斯德吸管 | 常规 | 5 | 盒 | 一次性玻璃巴斯德吸管，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 60 | 巴斯德吸管乳胶头 | 常规 | 5 | 包 | 巴斯德吸管乳胶头，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 61 | 2ml样品瓶盖+垫 | 常规 | 5 | 包 | 2ml样品瓶盖+垫，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 62 | 2ml样品瓶 | 常规 | 5 | 盒 | 2ml样品瓶，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 63 | CNWBOND 大孔硅藻土填料（配ASE） | 常规 | 5 | 桶 | CNWBOND 大孔硅藻土填料，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 64 | ASE350专用硅胶隔垫 | 常规 | 5 | 包 | ASE350专用硅胶隔垫，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 65 | ASE Extraction Filters cellulose | 常规 | 5 | 包 | ASE Extraction Filters cellulose ，用于土壤样品分析测试使用 |  |  |
| 总价 |  |

特殊说明：国标号仅为说明配件详细规格，并非指定配件品牌，参选人可采用同等规格的其他品牌产品供货。

参选人：（盖章）

法定代表人或其委托人：（签字）

日期：    年   月   日

附件3

营业执照及资质

附件4

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：       身份证号：                        职务：

系                                  的法定代表人。

特此证明。

（身份证正反面复印件附后）

参选人：                          （公章）

日  期：    年    月     日

附件5

授权书

本人          作为                        法定代表人，在此授权我单位             （身份证号：                ）作为我单位正式合法的代表人，代表我单位全权处理以下事宜：

北京市矿山地质环境监测系统运行维护-专用气体采购项目比选过程中的相关事宜。

在授权范围和期限内，被授权人所签署的文件具有法律效力，授权人予以认可。

单      位：  （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日       期：

附件6

参加此采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录书面声明

致：北京市矿产地质研究所

（参选单位）在参加本政府采购活动前三年内，合同履行情况良好，在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，没有投标资格被取消，财产被冻结，处于破产状态的经营情况，近三年的履约历史中没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，特此声明。

参选单位（加盖公章）：

日期：    年    月     日

附件7

近半年纳税证明任意一个月、近三个月任意一个月社保缴纳证明（如参选文件签署人为被授权人，还需提供被授权人近三个月任意一个月在参选单位的社保缴纳证明）

附件8：

参选人在信用中国查询平台（ www.creditchina.gov.cn）系统中，应无失信信息。

7-1未被列入失信被执行人查询

7-2重大税收违法失信主体查询

7-3政府采购严重违法失信行为记录名单查询

7-4中国政府采购网政府采购严重违法失信查询

附件9：

参选人近三年内应无任何经济或合同纠纷承诺

三年内无任何经济或合同纠纷书面声明

致：北京市矿产地质研究所

（参选单位）在参加本次政府采购活动前三年内，合同履行情况良好，在经营活动中没有任何经济或合同纠纷，即未作为被告人被提起公诉，特此声明。

参选单位（加盖公章）：

日期：    年    月     日

附件10：

最近三年业绩（附加发票复印件）