企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 保定北瑞甾体生物有限公司（水） |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91130607571326020W | 法定代表人 | 李治彪 |
| 生产地址 | 满城区于家庄乡庞村 | 生产周期 | 300天 |
| 所属行业 | 生物、生化制品的制造 | 联系电话 | 0312-7133067 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 4-羟基黄体酮的生产。 |
| 主要产品 | 生产规模 |
| 4-羟基黄体酮 | 400吨/年 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 | 是否需要缴纳排污费（税） | 缴纳情况 |
| 排放口1 | 北纬38°51′7.38″ 东经115°20′ 14.48″ | 工业废水集中处理厂 | COD | 208 | 自动 | 2018.12.29 | 7567 | 10220 | 350 | 否 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.88 | 手动 | 2018.12.29 | 213 | 1020 | 10 | 否 |  |  |
| 排放口2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

| 大气污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 | 是否需要缴纳排污费（税） | 缴纳情况 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 固体废物 |
| --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量（kg） | 处置去向 | 是否需要缴纳排污费（税） | 缴纳情况 |
| 污泥 | 否 | 集中处理 | 2000 | 环卫部门 |  |  |
| 厂区内生活垃圾 | 否 | 运送到指定地点处理 | 9600 | 环卫部门 |  |  |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） | 超标 情况 | 是否需要缴纳排污费（税） | 缴纳情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| 东 |  |  |  | 否 |  |  |
| 南 |  |  |  | 否 |  |  |
| 西 |  |  |  | 否 |  |  |
| 北 |  |  |  | 否 |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 在线监测 | 2013.6 | 600m3/d | 正常 | 河北悦泰科技有限公司 |
|  | …… |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 保定北瑞甾体生物有限公司年产400吨4-羟基黄体酮项目 | 保定市环境保护局 | 2011年12月23日 | 保环书【2011】49号 | 保定市环境保护局 | 2014年4月29日 | 保环验【2014】37号 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 2016年4月22日河北省排放污染物许可证，有效期限2016年4月22日至2019年4月21日 |

五、突发环境事件应急救援组织指挥机构与职责
本公司成立突发环境事件应急救援领导小组，由总经理、分管经理、总工程师及生产、安环、保卫、设备部、卫生所、经营部、公司办公室、技改部、生产部、运输公司等部门领导组成。

（1）总指挥：总经理指挥协调公司的应急救援。

（2）副总指挥：主管生产的副总经理负责事故报警、报告、通报情况及事故处置工作的指挥。

总工程师负责对事故原因分析、处理方法和技术支持。

# （3）指挥部成员职责和任务

安环部长：协助副总指挥做好事故报警、报告、通报情况和事故处置工作。负责事故现场及扩散区域内监测工作的指挥和防护用品的调配。

保卫科长：负责灭火、治安、警戒、疏散和联络通信工作的指挥；抢救伤员及指导群众疏散。

生产部长：负责事故处置时生产系统开停车调度工作的指挥。查明毒气性质、提出堵漏措施。

设备部长：协助副总指挥负责设备抢险抢修的指挥。

办公室主任：负责事故处理人员的协调，并保证后勤供应。

技改部长：负责对事故的处置方法提供技术上的支持。

卫生所长：负责抢救受伤、中毒人员，生活必需品的组织和对外协作医院。

物资部长：负责厂内抢险物资的供给。包括现有各库房的物资调动。

经营部长：负责急需抢险物资的供给。包括临时用到的而厂内各库房没有的物资、设备工具等。

### 救援专业队的组成与分工

公司各职能部门和全体员工都负有突发环境事件应急救的责任。各专业队是应急救援的骨干力量，其任务主要是担负各类事故的处置。

救援专业队的任务分工如下：

（1）通信联络队：由保卫、安环、办公室、质检部组成，每部2人，共8人。负责人为办公室主任，担负各救援专业队之间的联络和对外联系通信任务。

（2）治安队：由保卫科负责组成，共4人。负责人为保卫科长，担负现场治安、交通指挥、设立警戒、指挥群众疏散。并制定专人记录所有到达安全区的人员，并报告应急控制中心，控制中心制定专人核对并区分达到安全区的现场外人员名单。

（3）消防队：专职人员2人。负责人为保卫科长。担负灭火、指导群众疏散和抢救伤员。

（4）抢险抢修队：由设备部、生产部、技改部、机修车间、电仪车间及事发地点车间组成，共5人。包括钳工、焊工、电工、起重工、车工等。负责人为设备部长和生产部长。担负抢险抢修任务。

（5）医疗救护队：由于庄乡卫生院协助，共4人。负责人为卫生院院长。担负抢救受伤、中毒人员，生活必需品供应任务。

（6）物资运输队：由供应科、物资部、车队组成，共5人。负责人为供应部长和车队队长。担负抢救物资的供应及运输任务。

（7）技术支持部：由技改部、车间技术员组成，共2人。负责人为技改部长。担负事故处理、抢险过程中各种工艺、设备等技术方面的支持。

专家组

内部专家：王永杰                        总经理

外部专家：王娟                    满城区环境监测站        。

六、环境自行监测方案

一、企业基本情况

保定北瑞甾体生物有限公司采用生物酶法进行生产4-羟基黄体酮，由天津天药股份自身开发，历经5年研制而成，该工艺科学、合理，操作易行，“三废”量少，技术可行，经济合理。保定北瑞甾体生物有限公司年产400吨4-羟基黄体酮项目于2011年12月通过了保定市环境保护局的审批，企业在实际建设过程中，通过试生产对原料、现场设备进行了调整，2013年重新环评，2013年10月17日取得北瑞环境影响补充报告书备案意见，2014年4月29日通过环保验收，2014年6月份取得排污许可证，2016年4月22日换证。我公司目前有有组织废水总排口1个（编号WS-02861）；一般固废（污泥）。废水化学需氧量采用自动监测（委托有资质第三方运维公司），悬浮物、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量采用手工监测（委托有资质第三方运维公司）一般固废（污泥）由环卫部门集中处理。

| 是否需整改 | 否 | 许可证管理类别 | 重点管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 保定北瑞甾体生物有限公司 | 注册地址 | 保定市满城区于家庄乡庞村 |
| 生产经营场所地址 | 保定市满城区于家庄乡庞村 | 邮政编码（1） | 072150 |
| 行业类别 | 生物、生化制品的制造 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 2014年4月29日 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 115°20′14.48″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 38°51′7.38″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91130607571326020W |
| 技术负责人 | 杨永亮 | 联系电话 | 0312-7133067 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 是 | 所在地是否属于总磷总氮控制区（7） | 是 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  |
| 是否有环评审批意见（8） | 是 | 环境影响评价审批意见文号（备案编号） | 保环书【2011】49号 保环验【2014】37号 |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（9） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（10） | 否 | 总量分配计划文件文号 |  |

## 二、企业自行监测开展情况简介

为履行企业自行监测的职责我厂委托有资质的第三方公司对废水产生的污染物进行监测。

## 1、废水项目

## 自动监测项目：COD

## 手工监测项目：氨氮

三、监测方案

表一 ：废水排放口自行监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 执行标准 | 许可排放浓度限值 | 监测方式 | 监测频次 | 监测分析方法 | 采样方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 保定众泉水务有限公司进水水质要求 | 28mg/L | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 |  |
| 废水总排口 | 化学需氧量 | 保定众泉水务有限公司进水水质要求 | 350mg/L | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T399-2007 |  | 设备故障时采用手工监测，每日4次，每次不超过6小时 |

四、企业在线、手工监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| COD在线自动监测仪 | EST-2001B | 广州市怡文环境科技股份有限公司 |

六、监测质量保证与质量控制要求：

（一）自动监测质量保证和质量控制：我公司已委托有资质的第三方运维公司并且定期要求第三方运维公司做到以下方面：

1、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

2、运维人员必须取得国家承认的上岗操作证等。

3、定期核实、校验第三方运维资质，抽查各项运维记录，并做好相关记录留存备查。

（二）手工监测质量保证和质量控制：我公司已委托有资质的第三方监测公司定期要求第三方监测公司做到以下方面：

1、监测人员应经过培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。

2、手工监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。

5、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

6、采样及化验分析人员需要至少一名化学分析高级工程师，数名化学分析工程师职称。

7、定期核实、校验第三方监测资质，抽查各项手工监测记录，并做好相关记录留存备查。

七、监测数据记录、整理、存档要求：

一、记录

（1）手工监测的记录

1、采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、 采样人姓名等。

2、样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

3、样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析 人姓名等。

4、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改，原始记录采用电子+纸质形式保存，至少保存三年。监测数据和报告经过“三审”。

5、质控记录：质控结果报告单。

（2）自动监测运维记录

1、包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说 明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

2、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，原始记录采用电子+纸质形式保存，至少保存三年。

（3）生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状 况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料 主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上 述信息也需整理成台账保存备查。

（4）固体废物产生与处理状况

记录监测期间固体废物（污泥）的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒 丢弃量。

二、整理

按照《档案管理工作程序》中的规定，对记录进行分类、编目、归档管理。

三、存档

1、所有记录均应存放在适宜的设施中，存放条件应有档案管理“九防”措施：即“防尘、防火、防水（防潮）、防盗、防霉、防虫害、防光、防鼠、防高温”，便于存取和防止损坏、变质和丢失等。

2、应采取预防措施以确保读写的材料不被玷污、损坏或丢失。记录的存储区域应与使用有害材料或承担有害过程的区域隔离。