湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

检测(查)方案

编 号：               第 1 页 共 1 页                管理编号：HDJC-Ⅱ- 32.2/0

| 项目名称 | 株洲市石峰区清水塘片区棚改项目被征收房屋危险性等级检测评定 |
| --- | --- |
| 合同编号 |  |
| 技术标准 | 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344－2004）； 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013； 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315－2011； 《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016。 |
| 实施大纲内容： 结构类型：砖混结构；（面积现场实测） 检测（查）目的：对被征收房屋进行危险性等级评定。 检测（查）方法及内容： - 平面尺寸； - 垂直度； - 裂缝等缺陷； - 承重墙体砖、砂浆强度回弹检测； - 承重构件混凝土强度回弹； - 混凝土承重构件钢筋根数、间距、保护层厚度抽测； - 对其危险性等级进行评价。 检测（查）人员安排：李伯勋 付敏 项目负责人： 罗刚 审批意见： |  |