郑州东兴环保能源有限公司总排口废水

自动监测设施运行维护服务采购项目

竞价采购文件

采购人：郑州东兴环保能源有限公司

2023 年 8 月16日

# 第一章  采购需求及须知

# 1.采购内容和范围

1.1项目名称： 郑州东兴环保能源有限公司总排口废水自动监测设施运行维护服务采购项目

1.2服务地点： 郑州东兴环保能源有限公司总排口废水自动监测设施站房

1.3项目概况：本工程设计规模为配置6×700t/d的机械炉排垃圾焚烧线采用中温中压锅炉，配备3×30MW 汽轮发电机组，配套建设烟气净化处理、飞灰稳定化处理、渗滤液处理工程等。于废水总排口处安装设置废水自动监测设施一套，已通过相关部门验收，设备运行正常。

1.4采购内容和范围： 废水在线自动监控设施（含COD、氨氮、PH、流量计各1套），详见附件1《技术协议及工作标准》部分

1.5服务期：自合同签订后一年期。

1.6服务质量要求或服务标准：详见附件1《技术协议及工作标准》部分

# 2.供应商资格要求

2.1资质要求：参与本项目采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，具有有效的(营业执照，同时还应具备如下条件：服务商自2020年1月1日以来至少具有两项垃圾发电厂废水自动监控设施运行维护服务项目业绩。

2.2供应商不得存在下列情形：

2.2.1被郑州公用事业投资发展集团有限公司列为限制中标且处于有效期内的供应商。2.2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购项目同一标段的响应。

2.2.3其他禁止情形：服务商自2020年1月1日至今在经营活动中不得存在以下严重不良情形（须提供承诺函，格式见采购文件）：1、被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。2、处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。3、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

# 3.供应商须知

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购方式 | 竞价采购 |
| 3.2 | 报价要求 | 1.供应商响应报价应包括国家规定的增值税税金。供应商应按第二章“响应文件格式”的要求进行报价。 2.供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素，由供应商结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价(但不得低于成本)。 响应报价应为完成采购内容和范围包含的所有内容，和履行合同规定及响应文件承诺所需要的全部费用。 3.供应商只能提供一个响应报价，否则其响应将被否决。 4.采购人设有控制价的，供应商的响应报价不得超过控制价，否则其响应将被否决。 5.其他要求： 无 |
| 3.3 | 控制价 | (不设置 (设置，控制价： |
| 3.4 | 响应文件编制加密要求 | 1.响应文件应按第二章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。 2.响应文件全部采用电子文档（PDF版本）以线上方式进行递交，所附证书证件及签字盖章页等相关资料均为原件的扫描件，否则其响应将被否决。 3.响应文件加密要求：在递交前必须对响应文件电子文档进行加密（密码要求：长度为6-10个字符，不能使用中文、空格，不能含有非法字符），否则其响应将被拒绝。 |
| 3.5 | 响应文件的拒收情形 | 1.逾期提交的响应文件。 2.未按本章第3.4项要求采用电子文档（PDF版本）或进行加密的响应文件。 |
| 3.6 | 竞价规则及程序 | 评审方法：最低价法 竞价规则及程序： 1.供应商不参加响应文件开启会议，采购人在响应文件递交截止时间进行评审。在评审中，采购人以电话方式向供应商获取响应文件电子文档密码，请各供应商保持电话畅通，在评审会议结束前无法取得联系或无法解密文件的视为无效响应。 2.首先对响应文件进行资格及实质性评审，供应商有一项不符合下列情形的，应当否决其响应： （1）供应商名称与营业执照相关信息一致； （2）按照响应文件规定进行签字盖章； （3）响应文件格式符合第二章“响应文件格式”的要求； （4）只能有一个有效报价； （5）完全响应本章第2条“供应商资格要求”规定的； （6）对采购文件规定的相关期限、质量要求、安全要求、采购内容和范围、主要合同条款等采购文件的全部要求作出响应的。 3.响应报价有算术错误及其他错误的，按以下原则要求供应商对响应报价进行修正并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其响应： （1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。4.当发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其响应。 5.递交响应文件的供应商或经评审后供应商数量为2家及以上的，采购活动可以继续进行；若仅为1家供应商时，应当停止采购活动，采购人根据郑州公用事业投资发展集团有限公司采购相关制度重新组织采购活动。 6.对于满足本章相应规定的供应商，按照一次响应报价由低到高的顺序进行排序，但响应报价低于其成本的除外。响应报价若存在两个及以上同时为最低报价的，则最低报价供应商进行二次响应报价，直至产生最低响应报价为止。 注：当供应商的响应报价存在增值税税率不一致时，则统一按照（或折算为）税前价格进行评审。 |
| 3.7 | 中标规则 | 根据本章第3.6条相关规定，确定响应报价最低的供应商为中标人。 |
| 3.8 | 中标结果 | 中标结果公告发布媒介或方式： 公开采购;同采购信息发布媒介。 |
| 3.9 | 主要合同条款 | 1.供应商应提供对应付款金额的增值税专用发票。 2.付款方式：详见附件1合同条款及格式 |

# 4.采购文件的获取

## 4.1获取时间

从2023年08月17日10：00时00分起至2023年08月21日10时00分止（北京时间）。

## 4.2获取方式

在郑州公用事业投资发展集团有限公司门户网站下载采购文件，下载路径或方法https://www.zzgyjt.cn/自行下载。

# 5.响应文件的递交

5.1递交响应文件截止时间（响应截止时间）：2023年08月21日10时00分（北京时间）。

5.2 递交方法：响应文件递交方式：响应文件以电子邮件方式发送至电子邮箱dongxingcwb@163.com。响应文件电子邮件主题及响应文件电子文档（PDF版本）统一命名为“项目名称（可简写）+供应商名称”字样。邮件正文需注明供应商联系人和联系电话，便于采购人联系供应商获取响应文件电子文档密码。

# 6.发布采购信息的媒介

# 本次采购信息在郑州公用事业投资发展集团有限公司门户网站上发布。

# 7.联系方式

采购人：郑州东兴环保能源有限公司

联系人：闫先生

联系电话：13803929196

邮箱：dongxinghuanbaowz@163.com

投诉受理单位：郑州公用事业投资发展集团有限公司采购办公室

联系方式：0371-55359602、 55359603

2023年08月17日

# 第二章 响应文件格式

一、响应函

致：                     （采购人名称）

1.我方已仔细研究了                 （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥           元）的响应报价（其中，增值税税率为     %）按合同约定完成全部工作。

2.我方的响应文件包括以下内容：

（1）响应函；

（2）资格审查资料

(（3）其他资料

......

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方承诺，我方响应采购文件规定的相关期限、质量要求、安全要求、采购内容和范围、主要合同条款等采购文件的全部要求

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件中供应商不得存在的情形。

5.                        （其他补充说明）。

供应商                      （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）：     （签字）

年       月      日

二、资格审查资料

附以下资料：营业执照、法人身份证、维护人员资质证书、业绩，等相关证明材料原件的扫描件。

附件1合同条款及格式

郑州东兴环保能源有限公司总排口废水自动监测设施运行维护服务合同

甲    方：郑州东兴环保能源有限公司

乙    方：________________________

二〇二三年八月

### 合同主要条款

第1条  合同双方

甲方：郑州东兴环保能源有限公司

乙方：_______________________

甲方按要求开展废水自动监控设施运行维护服务，通过采购，确定由乙方承包。经双方协商，达成如下协议。

第2条 服务范围和内容

废水在线自动监控设施（含COD、氨氮、PH、流量计各1套），详见技术协议。

第3条 合同价款及支付

3.1 本合同价格暂定总价为人民币（大写）___________  （xxxx）（含税）。具体价格构成如下。当国家法定增值税税率发生变更，双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额，则合同价格=不含税价格×(1+新税率)。

| 不含税总价款 | 增值税税率 | 税额 | 含税总价款 |
| --- | --- | --- | --- |

3.1.1本合同总价款包含但不限于固定人工费、保险（指对乙方的设备、财产及雇佣人员的保险费）、措施费、交通费、加班费、工器具费、耗材费、化学试剂费、设备及备品备件、软件升级改造、试验检测、税费及利润、因疫情引起费用、因履行合同所面临的风险、责任而产生的费用等有关费用。除此之外，甲方无需向乙方另行支付任何费用。

#### 本合同价款还包含服务工作中的临时电源接、拆线、接线、服务过程中场地清洁等费用均含在本报价内。以上合同价款中未列明的应有费用视为已包含在本合同价款中。

#### 3.1.2因履行合同所面临的风险、责任而产生的费用包括：1）预防一般自然灾害所采取的措施费用以及自然灾害所造成乙方所属财产及人员的损失费用；

#### 2）不可预见的服务措施费、赶工费，服务期间乙方提供设备或材料、人工费的涨价等发生的费用；3）为确保工程正常服务，根据服务组织设计采取服务方案发生的费用；4）可能出现的停工、窝工损失费及整体协调、各承包商之间单位关系协调等；5）环境保护费、服务结束后临建及余物拆除、清理、恢复等，服务过程中垃圾由乙方处理，处理方式应符合国家及地方的环保政策要求，如不达标，由此产生的处罚由乙方负责，如还造成其它影响，甲方将保留进一步追诉权力；6）政策性调价及其他不可预见费；7）服务现场与生产厂区及其它服务区域的隔离防护费。

#### 3.1.3合同价款在合同实施期间由乙方包干使用，除非合同中另有规定，否则不因任何因素而变动。合同履约过程中，如有减少的项目，据实核减合同价款。

3.2付款方式

#### 3.2.1按半年度支付。当半年度服务工作结束，经甲方验收合格后，接甲方通知，乙方开具当期应付金额增值税专用发票（税率为6%），经甲方审核无误后，支付该金额。

#### 3.2.2申请付款的条件

#### 甲方应在收到合格的付款申请资料后的三十天内就该项目给乙方付款，但下列条件除外：

#### 1）乙方的付款申请中未附有证明与该付款申请有关的所有工程进度均已完成的文件；

#### 2）乙方的付款申请中未附有乙方所供的日常耗材、试剂及备品备件到货双方的确认单，领料出库签字单及日常运维记录，未经甲方经办人签字确认；

#### 3）乙方接甲方通知后未及时提供可抵扣的增值税专用发票时；

#### 4）如果甲方不能认定或不能批准乙方认为其应得的金额是到期应付的，而且不能认定与该付款申请有关的所有工程已经完成，甲方没有义务支付本合同下的任何付款；

#### 5）合同约定的其他不支付条款。

#### 3.2.3结算金额：半年度合同价款（合同总价÷2）-考核金额。乙方应承担费用包括但不限于因乙方提供的发票不符合本合同约定，给甲方造成可抵扣税金损失的费用等。

#### 第4条 服务期限与服务地点

#### 本合同服务期限为：本合同的服务期限为1年，起始时间为2023年10月13日起开始合同履约。

#### 服务地点：郑州东兴环保能源有限公司厂区内废水自动监测基站。

#### 第5条  不可抗力

5.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

5.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

5.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

5.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天（含本数）以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的遗留问题由双方友好协商解决。

#### 第6条  履约保证金

本项目无履约保证金。

第7条  保密要求

7.1 未经甲方书面同意，乙方不得将甲方所属技术资料如图纸、标准、签订的合同等披露给任何第三方。

7.2 乙方对其在合同期间知悉的甲方商业、技术上的秘密及生产经营信息有保密的义务。

7.3 未报请甲方同意，乙方不得将除乙方在发电厂现场工作人员以外的任何人带入发电厂区。

第8条  违约责任

8.1当发生下列情况时为甲方违约：

甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

8.2当发生下列情况时为乙方违约：

（1）不能按照本合同约定完成合同内容。

（2）项目质量达不到本合同的质量标准。

（3）不能履行维护过程组织设计中安全、文明施工的承诺，不能做到日清日洁等。

（4）未按照合同要求配置相应数量及素质的人员。

（5）未经甲方同意更换项目负责人、技术人员和主要管理人员,或上述人员连续脱岗7日以上或累计脱岗7天影响正常运营的。

（6）不履行合同义务或不按合同约定、甲方要求履行义务的其他情况。

#### 8.3甲乙双方任何一方不得单独改变合同的任何条款或单方面终止合同，遇有特殊情况双方协商解决，任何一方有提出终止本合同的要求时，应提前1个月通知对方。如有违约必须承担法律责任，给对方造成损失应予赔偿。

#### 8.4 乙方所提供服务的内容、数量、质量与合同不符时，甲方有权拒绝验收。乙方在服务期内应严格遵守甲方《安全管理协议》。

#### 8.5乙方未能完成本合同下某一项目下的任一服务内容，甲方有权拒付该服务项目所对应的合同金额，且乙方应承担合同总金额10%的违约赔偿。

#### 8.6双方对合同执行发生争议首先协商解决，如协商不成，可向本合同签订地郑州市管城回族区商鼎路89号所在地人民法院申请诉讼。

第9条 其他

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。《安全管理协议》、《技术协议》作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

9.2本协议未约定之事，甲乙双方可以依据本协议的原则签订补充协议。

9.3本协议一式四份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。

甲方： 郑州东兴环保能源有限公司

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：  年     月   日

乙方：_________________________

法定代表人或委托代理人：

开户银行：______________________

银行帐号：_____________________

签订日期：    年   月   日

# 安全管理协议

甲 方：郑州东兴环保能源有限公司              （以下简称甲方）

乙 方：                                       （以下简称乙方）

为了认真贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针、政策法令、法规和有关规定，明确双方的安全生产责任，经双方协商同意，签订此协议。

一、工程（项目）概况：

工程（项目）名称： 郑州东兴环保能源有限公司

#### 承包范围：废水自动监测基站及配套所有设备。

#### 协议期限：服务期限为1年，2023年10月13起开始履行本合同。

安全生产管理目标

1、轻伤及以上事故为零。

2、杜绝职业病和职业中毒事故。

3、火灾事故为零。

4、不发生一般及以上的环境污染事件。

5、不发生其他一切安全生产事故。

协议内容：

甲方安全责任

1.贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。

2.监督乙方安全、文明作业管理的各项工作。

3.甲方负责将本单位的规章制度，作业环境、作业地点、存在风险告知乙方并监督落实，甲方负责督促乙方人员开展进场前的安全教育培训。

4.有权监督检查乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况。

5.有权检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况及特种作业人员持证上岗情况。

6.甲方有权监督、检查乙方安全措施的落实，督促整改隐患、制止违章指挥和违章作业。

7.甲方有权督促乙方在第三方生产现场作业时，由乙方与第三方签订相应的安全协议并提交安全措施。

第二条 乙方安全责任

1.乙方在生产现场必须设置由项目负责人负责乙方的的安全管理工作。

2.乙方主要负责人是安全环保第一责任人，必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实各项安全环保措施，加强安全管理。

3.乙方提供的作业人员，必须身体健康，禁止使用未成年工和60周岁以上人员，女职工的劳动保护遵守国家规定，乙方作业人员禁止带家属、子女等闲杂人员进入厂区。

4.乙方作业人员在服务过程中，应当严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

5.乙方应对从业人员进行安全教育和培训，建立“三级”安全教育卡，使从业人员掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

6.对存在职业病危害的工作环境，乙方必须采用有效的职业病防护设施，并为职工提供个人使用的职业病防护用品，建立职业健康体检档案，每年至少组织一次职业健康体检。

7.特种作业人员（如焊工、行车工、起重工等）必须按照国家规定经专门的培训体检后，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

8.乙方必须保证项目足够的安全生产投入并有效实施。

9.乙方必须采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为发生。保持安定局面并且保护工程周边人员和财产不受上述行为的危害。否则，承包商承担由此造成的一切损失赔偿费用。

10.乙方必须自觉接受和配合上级或甲方的监督、检查，对上级或甲方提出的安全整改意见必须及时整改完成。

11.乙方必须建立定期、不定期的安全生产检查制度，组织人员自查、巡逻，及时消除安全隐患。

12.乙方必须参加甲方或监理组织的安全生产检查，对检查出的安全隐患、危险源做到及时、限期整改。

13.乙方应负责与合同履行有关的一切安全预防措施与方案的启动、维护与监督。

14.乙方应当负责对下述人员或财产的安全采取合理的防范措施，并且应当提供合理的保护措施以防止损害、伤害或损失的发生：技术人员以及可能受到影响的其他人员；由乙方照看、保管或控制的将要使用和安装的原料和设备，无论该原料或设备是否储存于工作现场；工作现场或与之相邻的其他财产，例如绿化、通道、人行道、车行道、建筑物以及正在建设中非拆除、搬迁或替换的设施。

15.乙方应迅速补救和处理由自身责任造成的人身伤亡和财产损失事故并承担全部责任。

16.乙方应及时以书面形式向甲方汇报因服务项目引起的或与服务项目有关的造成人身伤亡或财产损失的所有事故，报告内容须包含事故的全部细节以及目击者的陈述。此外，如果突发事故造成死亡或重大人身伤亡或者重大财产损失的，乙方须立即以电话形式或派人员向甲方汇报。

17.发生影响人身或财产安全的突发事件时，乙方应当根据自己的判断采取措施，以防止可能发生的损害、伤害或损失，且应按上述（17）条的要求尽可能及时向甲方汇报。

18.乙方应当按规定参加工伤保险和意外伤害保险，为参与本项目的全部职工缴纳保险费。职工发生工伤时依法享受工伤待遇，由乙方负责支付医疗费及生活费并向保险机构索赔，赔偿费用不足的差额部分由乙方承担，未参加保险发生安全事故，由乙方承担全部责任。

19.乙方作业人员或乙方非作业人员脱离作业现场所发生乙方人身伤亡事故，由乙方负责医疗和处理善后，并承担全部经济损失，统计报告由乙方按国家规定上报，伤亡统计指标由乙方承担。

第三条 乙方专项责任

1.临时用电务必做到“一机一闸一箱一漏”，接地或接零良好；使用电源线必须按规定架空，禁止拖地使用；电线无破损，插头、插座应完整，严禁不用插头，用电线直接插入插座内。

2.现场搬运材料或其它物品时，必须相互照顾、协调统一，做到即不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害。

3.坚决杜绝违章指挥、违章作业现象发生。

4.进入现场的车辆状况良好，严禁不达标车辆、病车进入现场，驾驶人员持证上岗，按固定路线行驶。

5.运维服务禁止酒后上岗，打闹嬉戏。

6.清理卫生时做好安全防护，落实好安全措施，防止发生摔倒、划伤等其他伤害。

7.在作业过程中务必做好各项环境保护措施，避免出现废水等污染物随意放置现场，污染土壤和水源事故的发生，在整个合同执行全过程中严格遵守各项环保法律法规，否则应承担一切环保违法责任和全部赔偿。

8.具体其他未尽事宜严格按照甲方相关安全环保管理制度执行。

四、考核

甲方发现乙方存在违反国家法律法规的行为，甲方有权纠正或立即停止其工作，并按照技术协议中考核办法考核，考核款及时上交甲方财务部，逾期不缴纳者加倍在安全保证金（如有）或合同款中扣除。

五、其他

（1）本协议与废水自动监控设施运行维护服务合同一并签订， 本协议自乙方人员进入施工现场开始工作之日生效，至乙方所承包的服务项目全部完工为止。

（2）本协议一式陆份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。

（3）本协议未尽事宜各方可另行协商，并以书面形式确定协商结果。凡因本协议引起的或是与本协议相关的任何争议，各方应当协商解决，协商未果的，均应提交到本合同签订地郑州市管城回族区商鼎路89号新发展科创大厦所在地人民法院诉讼解决。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方负责人：                        乙方负责人：

安全管理人员：                      安全管理人员：

签订日期：    年   月    日         签订日期：      年     月     日

# 技术协议及工作标准

郑州东兴环保能源有限公司（以下简称 “甲方”），就甲方含COD、氨氮、PH、流量计各1套废水自动监控设施运行维护服务工作，经与乙方充分友好协商，达成如下协议。

## 运行维护期限及地点

#### 1.本合同的服务期限为1年，起始时间为2023年10月13日起开始合同履约。

2.运行维护地点：郑州东兴环保能源有限公司厂区废水检测基站。

## 运行维护工作内容

1.运行维护服务范围

|  | 监测位置 | 监测设备生产厂商 | 主要系统 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线分析仪 | 正奇 | 分析系统、标定系统、数据处理系统（含相关软件）、电源系统等 | 1 |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 正奇 | 分析系统、标定系统、数据处理系统（含相关软件）、电源系统等 | 1 |
| 3 | PH计 | 上泰 | 数据处理系统（含相关软件）、电源系统等 | 1 |
| 4 | 流量计（含明渠） | 九波 | 数据处理系统（含相关软件）、电源系统等 | 1 |
| 5 | 视频监控 | 海康威视 | 视频系统传输、电源系统等 | 1 |
| 6 | LED屏 |  | 数据处理系统（含相关软件）、电源系统等 | 1 |

2.乙方的责任和义务

2.1 严格遵守、执行甲方的各项管理规章制度。

2.2乙方根据合同规定全权负责甲方现场废水自动监控系统设备的日常巡检、定期标定、日常维护、消缺、消漏、抢修、节假日检修，相关通信维护、软件系统平台维护以及数据报送环保部门相关网络设备硬件和软件维护工作。

2.3日常巡检至少包括但不限于以下内容，并形成记录台账作为双方结算依据：

2.3.1定期巡检（2次/周）：

1）每周至少2次对设备及辅助设备运行状态进行巡检，判断技术参数是否正常；

2）检查取样系统、内部管道是否清洁通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，并清洗水泵和过滤网。

3)检查站房电路、通讯系统、数据存储是否正常；做好数据备份，保证数据

不丢失。

4）对于用电极法测量的设备，检查标准溶液和电极填充液，进行电极清洗。

5）若部分站点使用气体钢瓶的设备，检查气密性、气压是否达到要求。

6）检查仪器标准液、试剂有效期和余量，及时更换和添加。

7）检查数据传输系统，查看在线数据在线监测设备和数采系统、上位机是否满足数据传输一致性要求。

8）对仪器进行自动校准，对于没有自动校正功能的设备进行手工校正。

9）站房环境、卫生检查，各类辅助设备检查，及时反馈设备运行环境的温度、湿度情况。

2.3.2定期维护（1次/月）：

1）清洗取样系统管路、内部管路、各类探头。

2）清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元。

3）检测各类设备转换系统、曲线是否适用，必要时进行修正。

4）按照设备说明和使用要求，更换耗材、试剂等。

5）每月定期进行备用取样泵与在用取样泵设备倒换，并对倒换下来的取样泵清理检查，保证完好，以备下月倒泵使用。

2.3.3季度检修（1次/季）

1）检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换。

2）检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换。

3）检查设备其它常用易耗品工作状态，进行更换。

4）接受生态环境局或者业主委托的具备资质的第三方检测机构比对考核，试验结果符合国家及地市相关规范要求。

2.3.4年度检查（1次/年）

1）每年1次对系统整体进行全面检查、维护，如需停用设备检查时需书面告知甲方业务管理部门，并经批准。

2）乙方配合环保部门，接受有资质的检查机构进行抽检及校验。

3）按照国家和地方相关要求，对仪器设备进行计量检定。

2.3.5工作内容形成以下检查表，所有表格须并经乙方现场技术人员及甲方管理人员签字确认。

| 日常巡检检查项（每周） |
| --- |
| 项目 | 状态 | 备注 |
| 检查各设备工作状态、数据显示是否正常 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 检查数据及通讯系统是否正常 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 检查各试剂余量是否大于1/3 | 是□ | 否□ |  |
| 检查各泵、阀、采样系统是否工作正常 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 检查明渠流量计、PH电极是否正常，有无脏污现象 | 正常□ | 不正常£ |  |
| 基站（地面、设备、辅助设施等）及明渠卫生是否干净 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 检查分析仪各管路是否赃物、堵塞 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 检查分析仪内部是否有液体渗漏、腐蚀 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 检查分析仪触摸屏操作是否灵敏、控制是否正常 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 检查工控机显示、操作是否正常，数据查询是否正常，是否有卡顿、过热、死机等问题 | 正常□ | 不正常□ |  |

| 日常巡检检查项（每月） |
| --- |
| 项目 | 状态 | 备注 |
| 是否按照要求进行比对校核 | 是□ | 否□ |  |
| 采样器留样瓶清理 | 是□ | 否□ |  |
| 检查UPS供电能力 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 流量计液位校准 | 正常□ | 不正常□ |  |
| PH准确性校对 | 正常□ | 不正常□ |  |
| 取样泵定期倒换 | 已倒□ | 未倒□ |  |

| 日常巡检检查项（每季度） |
| --- |
| 项目 | 状态 | 备注 |
| 检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态是否正常 | 是□ | 否□ |  |
| 检查检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态 | 是□ | 否□ |  |
| 检查设备其它常用易耗品工作状态是否正常 | 正常□ | 不正常□ |  |

| 常用耗材更换台账 |
| --- |
| 耗材名称 | 更换频次 | 规格型号 | 更换日期 | 备注 |
| 分析仪蠕动泵管 | 每半年 |  |  |  |
| 采样器蠕动泵管 | 每一个月 |  |  |  |
| 采样水泵 | 一备一用，交替使用，每半年更换一次 |  |  |  |

2.4根据设备实际运行情况，乙方应积极提出设备技改的建议并制定措施。

2.5乙方根据甲方相同设备型号的废水在线监控装置及系统设备，负责提供废水在线监控装置以内全部备品备件及耗材（含标液）。乙方应根据现场设备维护情况及时提供库存备品备件清单和保证最小库存量清单，交甲方审核。若因运营维护不当或备品备件储备不足等问题引起的一切环保责任完全由乙方负责，由此产生的一切费用由乙方承担。

2.6乙方检修工作结束后，作好各种资料的记录、整理和存档。

2.7乙方作为设备维修人，参与并协助甲方设备技术监督与技术改造。

2.8在线监测设备因故障不能正常运行时，乙方应及时通知甲方并向省、市（县）环保厅做出书面备案。

2.9无论是节假日还是在日常工作日，废水监控设备及环保数据出现异常时，乙方技术人员接到甲方人员通知后3小时内到达现场并连续处理直至故障排除，并对仪表故障原因做出书面分析报告。

2.10乙方负责完善废水监控站房内的制度上墙工作。

2.11乙方接到甲方通知3小时内到厂处理，确保及时有效开展废水系统的维护及处理缺陷。

2.12所有可能到甲方现场工作的人员在本合同签订一周内到甲方厂区完成入厂培训，并考取工作负责人资格，具备随时入厂工作条件。基站每次运维人员应不少于两人，其中至少一人需具有一年以上同类项目运维经验，并持环保在线监测(水污染)运维工程师证书，持证信息上墙。

2.13 合同签订一周内，乙方把所有可能进入甲方生产现场工作人员的废水仪表维护上岗证原件交甲方确认，并交复印件供甲方存档。

2.14 乙方做好乙方所应承担的人身、设备、环境、安全管理等工作。乙方按时向员工发放工资，按照规定加强劳动保护用品的配备，提高职工劳动保护意识，注意保护周边环境。

如乙方派遣至甲方的工作人员在工作期间产生任何劳动或劳务争议，由乙方自行解决并承担相关费用，乙方应避免使甲方陷入相关纠纷中，否则乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

2.15 乙方为确保废水系统传输数据真实、可靠，任何人员严禁擅自修改废水监测系统参数，严禁擅自进行影响真实分析数据的软硬件调整。对任何参数（包括软硬件）的修改，必须由专人做正式申请并提交相关材料给甲方和环保系统审核。为保证系统正常，严禁废水系统工控机接入外来U盘、硬盘等存储设备。因乙方原因造成废水系统设备设施损毁及安全事故均由投乙方负责。乙方负责工控机（含软件）及备品备件的储备、更换、安装及调试等内容，费用由乙方承担。

2.16涉及软件使用或升级时，乙方应免费提供或予以升级。

2.17乙方在从事甲方的废水连续监测设备的检修、维护、保养工作时，要对废水系统设备进行登记造册同时做好检查记录，及时完成有关技术资料和台账的整理归档工作（每套系统建立独立的维修台账和试验台账）。

2.18 乙方对甲方废水连续监测设备管理工作有权提出合理化建议。

2.19乙方负责检修、抢修时需要拆除的设备并自行恢复。废水检测设备移位除外。

2.20乙方负责每周对站房内设备、地面卫生清洁不少于2次，对总排口流量计明渠每周清洁不少于2次。

2.21 发现运行服务中的问题，及时向甲方、环保部门通报，随时向甲方提出合理化建议。

2.22 建立仪器档案文件、技术档案文件等台账记录。包括设备的生产厂家、设备的安装单位和竣工验收记录、自动监控设备的例行检查记录、仪器设备的检修登记记录、废水标定记录、废水日常巡检记录、废水设备检修记录、设备操作使用和维护保养记录、备品备件更换记录、废水小间进出登记记录等。

2.23 台账记录清晰，同时满足环保部门相关台账要求，严禁弄虚作假，校准记录在历史数据中可以查清校准痕迹。定期检查环保历史数据，确保无缺失。

2.24 乙方必须有一套经甲方确认的、完整的、具有适应现代管理机制的组织机构和完善的质量保证体系，组织机构要统一纳入甲方的生产指挥系统中，统一执行甲方制定的各项生产管理制度和规定。实行24小时昼夜服务，通讯联络畅通，维修及时，根据现场需要及甲方要求，乙方必须随时增派人员，避免事故扩大。

2.25 如遇到现场重大设备缺陷或者故障时，乙方服务人员接到甲方通知后应在3小时内到达现场并连续、不间断的进行故障处理，直到故障消除。

2.26如遇到上级环保部门检查，常规检查提前1h到达现场，临时检查90min内到达现场

2.27 乙方要确保其维护的设备软件采样、记录和传输等符合生态环境部发布的《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》HJ-355-2019的相关要求。

2.28 乙方要免费对其维护的设备进行升级改造，确保满足《污染物排放自动监测设备标记规则》等环保最新要求。

2.29其它未尽事宜由甲方负责解释。

## 甲方对乙方工作人员违反下述规定有考核处罚的权利，内容如下：

1.乙方人员必须持《连续自动监测（水）运行工》证上岗。发现无证人员现场工作，扣除乙方500元/人次，并勒令其立即停止工作。

2.乙方必须制定严格、细致的运行质量保证体系管理制度与操作规程，制定岗位责任、日常巡检记录、定期比对监测记录、定期校准维护记录、运行信息公开、基站故障预防和应急措施。否则考核乙方500元/项。

3. 乙方在接到甲方人员通知3小时后未到达现场的，按照500元/次落实考核，造成严重后果的加倍考核，并承担因此给甲方造成的损失，因乙方原因造成甲方被相关环保部门通报、批评的，每次考核1000元。

4.乙方在甲方因涉水环保执法检查期间响应不及时的，每次考核2000元。

5.基站设备运行正常，但在省环保部门检查过程中，发现比对数据不合格，由乙方负责向环保部门进行沟通，免除甲方责任，并以书面报告通知甲方，否则考核乙方500元/次。并按甲方的规定时间进行整改，否则加倍考核。

6.基站设备运行正常，但在市环保部门检查过程中，发现比对数据不合格，乙方负责向环保部门进行沟通，免除甲方责任，并以书面报告通知甲方，否则考核乙方500元/次。并按甲方的规定时间进行整改，否则加倍考核。

7. 自动基站运行期间，因故障或其它原因影响基站的正常运行，乙方应立即向环保部门进行报告，并以书面报告方式通知甲方，否则考核乙方1000元/次。并按甲方的规定时间进行整改，否则加倍考核。

8.基站的维修、更换必须在24小时内恢复正常运行，且有书面报告通知甲方，否则考核乙方1000元/次。并按甲方的规定时间进行整改，否则加倍考核。

9.乙方在基站内的所有工作需经甲方同意（设备巡检除外），否则考核乙方1000元/次。如果出现异常情况，乙方负责向环保部门进行报告，并以书面报告方式通知甲方，否则加倍考核。

10.若因乙方责任，引起甲方受到环保通报事件，则每次考核乙方全年运行合同款的30%。

## 11.若因乙方维护原因，造成在线监测系统工控机死机数据丢失，每次考核1000元，超过两次后每次考核2000元/次。

12.因乙方维护、检修、巡检不到位导致的超标现象，每项指标每次考核1000元/项。

13.在运维过程中管理不当，浪费材料、挪作他用、损坏设备或配件时，按材料和设备、配件价值的100-200%对乙方进行违约索赔。并每次扣减合同价款2000元。

14.因污水在线监测系统设备故障导致出现的数据缺失、数据联网及传输的异常，乙方负责向环保部门进行沟通，免除甲方责任，并以书面报告通知甲方，若因甲方责任导致的数据缺失、数据联网及传输的异常情况，由甲方出具报告，乙方负责配合甲方与环保部门沟通，否则考核乙方500元/次。并按甲方的规定时间进行整改，否则加倍考核。

15.若乙方违反本合同项下任一义务或甲方的任一规定，甲方除对乙方按上述规定进行考核处罚外，乙方还应赔偿给甲方造成的一切损失，并负责处理相关事项。

16.如果乙方有下列行为之一者，则甲方认为乙方严重违约，甲方有权单方面终止合同，并赔偿甲方一切损失。

因乙方原因造成人身重伤或死亡一人次及以上事故的。

因乙方原因造成重大机械、设备、设施损坏事故一次及以上的。

因乙方发生因检修质量问题造成机组非停一次及以上的。

因乙方人员误操作或违反规程检修造成人身伤亡未遂、设备损坏未遂、机组非停未遂累计二次及以上的。

发生因乙方人力不足或能力不足造成检修维护不及时或返工累计两次及以上的。

发生因乙方责任造成环境保护事件，被政府环保部门通报的。

合同签订三个月内，甲方认为乙方不能胜任检修维护工作的。

## 其它：

（1）本协议是《废水自动监控设施运行维护服务合同》的附件，与主合同具有同等法律效力。

（2）其它未尽事宜，允许双方随时协议解决，并以签订补充协议形式进行约定，补充协议与本协议具有同等法律效力。